Описание объекта закупки

Тележка для перевозки больных

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1 | Тележка для перевозки пациентов |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Стальная металлическая трубчатая рама | наличие | обязательно |
| 3.2 | Металлические оцинкованные стойки регулировки спинки | наличие | обязательно |
| 3.3 | Гидронасос регулировки высоты тележки | наличие | обязательно |
| 3.4 | Регулируемая головная секция, не более | 70° | обязательно |
| 3.5 | Боковые поручни | наличие | обязательно |
| 3.6 | Держатель кислородного баллона | наличие | обязательно |
| 3.7 | Ручка для перемещения тележки | 2 | обязательно |
| 3.8 | Пластиковые противоударные бамперы | 4 | обязательно |
| 3.9 | Колеса (2 шт. с тормозом) Ø 200 мм | 4 | обязательно |
| 3.10 | Максимальная нагрузка не менее, кг | 200 | обязательно |
| 3.11 | Размеры Д×Ш×В, см | 196×76×75 | оптимально |
| 3.12 | Вес, кг | 70 | оптимально |