Описание объекта закупки

Кресло-каталка

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1 | Кресло-каталка для транспортировки пациента в сидячем положении. |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Стальная металлическая трубчатая рама | наличие | обязательно |
| 3.2 | Подставки для ног | наличие | обязательно |
| 3.3 | Колеса: передние Ø 160 мм, задние Ø 590 мм | 4 | обязательно |
| 3.4 | Максимальная нагрузка не менее, кг | 150 | обязательно |
| 3.5 | Размеры Д×Ш×В, см | 760х935х960 | оптимально |
| 3.6 | Размеры сиденья, мм, (Д×Ш) | 450х460 | оптимально |
| 3.7 | Размеры спинки, мм, (Д×Ш) | 450х290 | оптимально |