Описание объекта закупки

Каталка для перевозки больных

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. Назначение |  |  |  |  |
| 2.1 | Каталка для перевозки пациентов по отделениям |  |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 3.1 | Стальная металлическая трубчатая рама | наличие | обязательно |  |
| 3.2 | Носилки | наличие | обязательно |  |
| 3.3 | Регулируемая головная секция | наличие | обязательно |  |
| 3.4 | Колеса (2 шт. с тормозом) Ø 160 мм | 4 | обязательно |  |
| 3.5 | Максимальная нагрузка не менее, кг | 150 | обязательно |  |
| 3.6 | Размеры Д×Ш×В, см | 212×58×81 | оптимально |  |
| 3.7 | Вес, кг | 45 | оптимально |  |