Камера дезинфекционная пароформалиновая

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 3.1 | Назначение | Хранение и дезинфекция инструментов | обязательно |  |
| 3.2 | Стеклянная дверца | наличие | оптимально |  |
| 3.3 | Ультрафиолетовая лампа | наличие | оптимально |  |
| 3.4 | Количество полок с перфорацией, не менее | три | обязательно |  |
| 3.5 | Легко моющаяся поверхность снаружи и внутри | наличие | обязательно |  |
| 3.6 | Габаритные размеры, см, не менее: (Ш×В×Г) | 55х75х45 | обязательно |  |