Описание объекта закупки

Медицинский стол палатный

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Материал столешницы | нержавеющая сталь | оптимально |
| 3.2 | Материал каркаса (ножки, распорки) | нержавеющая сталь | обязательно |
| 3.3 | Противоскользящие резиновые накладки на ножки | наличие | обязательно |
| 3.4 | Габаритные размеры, см, не менее: (Ш×В×Г) | 110х110х75 | обязательно |
| 3.5 | Края стола | Скругленные | обязательно |