Описание объекта закупки

Табурет медицинский

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Механизм регулировки высоты | газлифт | обязательно |
| 2.2. | Диаметр сиденья, мм | 320 | обязательно |
| 2.3. | Сиденье | круглое | обязательно |
| 2.4. | Материал сиденья | износостойкий полиуретан | обязательно |
| 2.5. | Цвет сиденья | синий | оптимально |
| 2.6. | Регулировка высоты сиденья, мм | 410-520 | обязательно |
| 2.7. | Кольцо-опора для ног | наличие | обязательно |
| 2.8. | Материал каркаса | стальной с гальваническим покрытием | обязательно |
| 2.9. | Пластиковая колесная опора | наличие | оптимально |