Кушетка металлическая

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Применение | медицинский | обязательно |
| 2.2. | Каркас кушетки | нержавеющая сталь | обязательно |
| 2.3. | Материал кушетки | износостойкий полиуретан | обязательно |
| 2.4. | Количество секций кушетки, шт. | 2 | обязательно |
| 2.5. | Регулировка | подголовник | обязательно |
| 2.6. | Регулировка подголовника | бесступенчатая | обязательно |
| 2.7. | Габаритные размеры, мм | 1900x600x650 | обязательно |
| 2.8. | Конструкция | разборная | обязательно |