Прикроватные тумбы

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |  |
| 2.1 | Тумба прикроватная используется для размещения у постели больного. |  |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 3.1 | Стальная металлическая конструкция | наличие | обязательно |
| 3.2 | Покрытие стойки, порошковая краска | наличие | обязательно |
| 3.3 | Столешница из лиминированного ДСП | наличие | обязательно |
| 3.4 | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 380х380х890 | оптимально |
| 3.5 | Масса, не более, кг. | 20 | обязательно |