**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**на** **приобретение климатического оборудования**

**Заказчик****:** Государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко».

**Государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко» объявляет о проведении запроса предложений на приобретение** **климатического оборудования.**

Дата начала подачи заявок на участие **в запросе предложений** – 19.07.2024

Дата окончания подачи заявок на участие **в запросе предложений** – 26.07.2024

Заявки на участие в запросе предложений принимаютсяв рабочие дни с 08-00 ч. до 16-00 ч. по адресу: г. Тирасполь, ул.25 Октября, 107, кабинет № 131 (общий отдел), тел. (533) 79 449.

Дата заседания комиссии по осуществлению закупок 29.04.2024 в 11.00, по адресу: город Тирасполь, улица 25 Октября, 107 (конференц-зал, 2-й этаж).

1. **Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед. | Кол-во | Цена за единицу товара | Начальная максимальная цена контракта |
| 1 | Кондиционер:Холод/Тепло, инвертор, EER/COP: 3,45/3,85, Площадь помещения до 20 м2 (07)Расход воздуха (м3/ч): 520Марка Фреона: R-32Питание: 1Ph, (220-240)V, 50HzПроизводительность:– Охлаждение: 2,35 кВт– Обогрев: 2,5 кВтПотребляемая мощность:– Охлаждение: 681 Вт– Обогрев: 649 ВтМодуль Wi-fiТемпературный режим при охлаждении -15…+50 °CТемпературный режим при обогреве -15…+25 °C | шт. | 4 | 8160,00 | **32640,00** |
| 2 | Кондиционер:Холод/Тепло, инвертор, EER/COP: 3,4/3,65, Площадь помещения до 25 м2 (09)Расход воздуха (м3/ч): 560Марка Фреона: R-32Питание: 1Ph, (220-240)V, 50HzПроизводительность:– Охлаждение: 2,61 кВт– Обогрев: 3,00 кВтПотребляемая мощность:– Охлаждение: 699 Вт– Обогрев: 740 ВтМодуль Wi-fiТемпературный режим при охлаждении -15…+53 °CТемпературный режим при обогреве -20…+30 °C | шт. | 6 | 8202,00 | **49212,00** |
| 3 | Кондиционер:Холод/Тепло, инвертор, EER/COP: 3,23/3,81, Площадь помещения до 35 м2 (12)Расход воздуха (м3/ч): 680Марка Фреона: R-32Питание: 1Ph, (220-240)V, 50HzПроизводительность:– Охлаждение: 3.5 кВт– Обогрев: 3.7 кВтПотребляемая мощность:– Охлаждение: 920 Вт– Обогрев: 840 ВтМодуль Wi-fiТемпературный режим при охлаждении -18…+53 °CТемпературный режим при обогреве -20…+30 °C | шт. | 1 | 13248,00 | **13348,00** |
| 4 | Кондиционер:Холод/Тепло, инвертор, EER/COP: 3,53/4,02, Площадь помещения до 55 м2 (18)Расход воздуха (м3/ч): 1000/850Марка Фреона: R-32Питание: 1Ph, (220-240)V, 50HzПроизводительность:– Охлаждение: 5.3 кВт– Обогрев: 5.6 кВтПотребляемая мощность:– Охлаждение: 1501 Вт– Обогрев: 1393 ВтМодуль Wi-fiТемпературный режим при охлаждении -15…+50 °CТемпературный режим при обогреве -15…+30 °C | шт. | 5 | 13865,00 | **69325,00** |
| 5 | Кондиционер:Холод/Тепло, инвертор, EER/COP: 3,5/3,9, Площадь помещения до 70 м2 (24)Расход воздуха (м3/ч): 1250Марка Фреона: R-32Питание: 1Ph, (220-240)V, 50HzПроизводительность:– Охлаждение: 7,1 кВт– Обогрев: 7,8 кВтПотребляемая мощность:– Охлаждение: 2030 Вт– Обогрев: 2000 ВтМодуль Wi-fiТемпературный режим при охлаждении -15…+50 °CТемпературный режим при обогреве -25…+30 °C | шт. | 2 | 22130,00 | **44260,00** |
| 6 | Стандартный монтаж с 2 м/п фреонновой трассы и монтажным комплектом конд 07-09 (1-2 этаж) | шт. | 8 | 1880,00 | **14400,00** |
| 7 | Стандартный монтаж с 2 м/п фреонновой трассы и монтажным комплектом конд 12 (1-2 этаж) | шт. | 1 | 1880,00 | **1880,00** |
| 8 | Стандартный монтаж с 2 м/п фреонновой трассы и монтажным комплектом конд 18 | шт. | 2 | 2090,00 | **4180,00** |
| 9 | Стандартный монтаж с 2 м/п фреонновой трассы и монтажным комплектом конд 24 | шт. | 2 | 2320,00 | **4640,00** |
| 10 | Стандартный монтаж с 2 м/п фреоновой трассы и монтажным комплектом конд 18 (3 этаж) | шт. | 3 | 2090,00 | **6270,00** |
| 11 | Стандартный монтаж с 2 м/п фреоновой трассы и монтажным комплектом конд 07-09 (4 этаж) | шт. | 2 | 1880,00 | **3760,00** |
|  | **Итого** |  |  |  | **243915,00** |

1. **Начальная (максимальная) цена контракта**  сформирована посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (далее – Закон), и подпункта г) пункта 16, пунктов 26, 29 Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2019 года № 1127 «Об утверждении Методических рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Начальная (максимальная) цена контракта **составляет 243915,00 рубля (ей) Приднестровской Молдавской Республики.**

**3. Условия контракта**

Перечень необходимых условий и гарантий, подлежащих включению в контракт, определяется в статье 24 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и Постановлении Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2019 года № 448 «Об утверждении Положения об условиях и гарантиях контракта, заключаемого при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и нужд государственных (муниципальных) унитарных предприятий» (САЗ 20-1).

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта. Изменение условий контракта допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 51 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Проект контракта опубликован на сайте Государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко» и является неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений.

1. **Требования к содержанию заявки на участие в запросе предложений**

Заявка участника запроса предложений должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки», с приложением документов, указанных в пункте 2 Приложения к Распоряжению № 198р. Заявки на участие в запросе предложений подаются в письменной форме. Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты пронумерованы и запечатаны в конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до момента её вскрытия.

1. **Порядок проведения запроса предложений**

В день, во время и в месте, которое указано в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, заказчик объявляет присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов, о возможности изменения или отзыва поданных заявок.

Заказчик предоставляет всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками, а также при оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается. Всем участникам или участнику запроса предложений, подавшим единственную заявку, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. В этом случае окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.

Вскрытие конвертов с окончательными предложениями осуществляются на следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями.

Выигравшим окончательным предложением является лучшее предложение, определенное комиссией на основании результатов оценки окончательных предложений. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.

1. **Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений**

Участник запроса предложений вправе письменно отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона.

Уведомление об отзыве заявки является действительным, если уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок, за исключением случаев, установленных Законом.

В день, вовремя и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов о возможности отзыва поданных заявок.

Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

1. **Заключение контракта с победителем запроса предложений**

Контракт заключается с победителем запроса предложений не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе итогового протокола.

Контракт заключается с победителем запроса предложений на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя.

В случае наличия принятых судом или Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем возникновения вышеуказанных обстоятельств и вступления в силу судебных актов.

При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

При уклонении победителя запроса предложений от заключения контракта заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд ПМР с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса предложений окончательному предложению которого присвоен второй номер.

1. **Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.**

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Дополнительная информация содержится в Извещении о проведении запроса предложенийна приобретение оборудование для системы видеонаблюдения, опубликованном в единой информационной системе по закупкам и является неотъемлемой частью настоящей документации.

**Извещение о закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд**

**Государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Информация |
|  | 1. **Общая информация о закупке**
 |
| 1. | Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному плану закупок) | Раздел 3200, подраздел 3207, пункт 36 |
| 2. | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос предложений  |
| 3. | Предмет закупки | Климатическое оборудование |
| 4. | Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непроизводственное оборудование |
| 5. | Дата размещения извещения | 18.04.2024 |
|  | 1. **Сведения о заказчике**
 |
| 1. | Наименование заказчика | Государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко» |
| 2. | Место нахождения | г. Тирасполь, ул.25 Октября 107 |
| 3. | Почтовый адрес | 3300, ПМР, г. Тирасполь, ул.25 Октября 107 |
| 4. | Адрес электронной почты | kanz@spsu.ru |
| 5. | Номер контактного телефона | (533) 79 449 |
|  | **3.Информация о процедуре закупки** |
| 1. | Дата и время начала подачи заявок | 19 июля 2024 года с 08.00 часов |
| 2. | Дата и время окончания подачи заявок | 26 июля 2024 года до 16.00 |
| 3. | Место подачи заявок | г. Тирасполь ул.25 Октября 107 каб.131 (общий отдел) |
| 4. | Порядок подачи заявок | Заявки на участие в запросе предложений подаются в письменной форме. Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты пронумерованы и запечатаны в конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до момента её вскрытия.Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки и требованиями, указанными в документации о проведении запроса предложений». |
| 5. | Дата и время проведения закупки | 29 июля 2024 года в 11.00 |
| 6. | Место проведения закупки | г. Тирасполь ул.25 Октября 107, (конференцзал 2-й этаж) |
| 7. | Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки (в случае определения поставщика товаров, работ, услуг методом проведения запроса предложений) | Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки осуществляется в соответствии со статьей 22 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 78 «Об утверждении Порядка оценки заявок, окончательных предложений участников закупки при проведении запроса предложений». Критерием оценки заявки, окончательного предложения участника закупки является цена контракта (удельный вес критерия - 100%).   |
| 8. | Язык или языки, на которых предоставляется документация о проведении запроса предложений | Русский язык |
|  | **4.Начальная (максимальная) цена контракта** |
| 1. | Начальная (максимальная) цена контракта | 243915,00 |
| 2. | Валюта | Рубль ПМР |
| 3. | Источник финансирования | Бюджетные средства – Фонд капитальных вложений |
| 4. | Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа) | По настоящему контракту оплата производится в 2 (два) этапа: 1 этап - внесение предоплаты в размере 50% от цены Контракта, которые уплачиваются в течение 10 рабочих дней, со дня подписания настоящего контракта; 2 этап - оставшиеся 50 % оплачиваются в течении 20 дней после получения товара. Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика/ Подрядчика/ Исполнителя. |
|  | **5.Информация о предмете (объекте) закупки** |
| 1. | Предмет закупки и его описание |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед. | Количество |
| 1 | Кондиционер:Холод/Тепло, инвертор, EER/COP: 3,45/3,85, Площадь помещения до 20 м2 (07)Расход воздуха (м3/ч): 520Марка Фреона: R-32Питание: 1Ph, (220-240)V, 50HzПроизводительность:– Охлаждение: 2,35 кВт– Обогрев: 2,5 кВтПотребляемая мощность:– Охлаждение: 681 Вт– Обогрев: 649 ВтМодуль Wi-fiТемпературный режим при охлаждении -15…+50 °CТемпературный режим при обогреве -15…+25 °C | шт. | 4 |
| 2 | Кондиционер:Холод/Тепло, инвертор, EER/COP: 3,4/3,65, Площадь помещения до 25 м2 (09)Расход воздуха (м3/ч): 560Марка Фреона: R-32Питание: 1Ph, (220-240)V, 50HzПроизводительность:– Охлаждение: 2,61 кВт– Обогрев: 3,00 кВтПотребляемая мощность:– Охлаждение: 699 Вт– Обогрев: 740 ВтМодуль Wi-fiТемпературный режим при охлаждении -15…+53 °CТемпературный режим при обогреве -20…+30 °C | шт. | 6 |
| 3 | Кондиционер:Холод/Тепло, инвертор, EER/COP: 3,23/3,81, Площадь помещения до 35 м2 (12)Расход воздуха (м3/ч): 680Марка Фреона: R-32Питание: 1Ph, (220-240)V, 50HzПроизводительность:– Охлаждение: 3.5 кВт– Обогрев: 3.7 кВтПотребляемая мощность:– Охлаждение: 920 Вт– Обогрев: 840 ВтМодуль Wi-fiТемпературный режим при охлаждении -18…+53 °CТемпературный режим при обогреве -20…+30 °C | шт. | 1 |
| 4 | Кондиционер:Холод/Тепло, инвертор, EER/COP: 3,53/4,02, Площадь помещения до 55 м2 (18)Расход воздуха (м3/ч): 1000/850Марка Фреона: R-32Питание: 1Ph, (220-240)V, 50HzПроизводительность:– Охлаждение: 5.3 кВт– Обогрев: 5.6 кВтПотребляемая мощность:– Охлаждение: 1501 Вт– Обогрев: 1393 ВтМодуль Wi-fiТемпературный режим при охлаждении -15…+50 °CТемпературный режим при обогреве -15…+30 °C | шт. | 5 |
| 5 | Кондиционер:Холод/Тепло, инвертор, EER/COP: 3,5/3,9, Площадь помещения до 70 м2 (24)Расход воздуха (м3/ч): 1250Марка Фреона: R-32Питание: 1Ph, (220-240)V, 50HzПроизводительность:– Охлаждение: 7,1 кВт– Обогрев: 7,8 кВтПотребляемая мощность:– Охлаждение: 2030 Вт– Обогрев: 2000 ВтМодуль Wi-fiТемпературный режим при охлаждении -15…+50 °CТемпературный режим при обогреве -25…+30 °C | шт. | 2 |
| 6 | Стандартный монтаж с 2 м/п фреонновой трассы и монтажным комплектом конд 07-09 (1-2 этаж) | шт. | 8 |
| 7 | Стандартный монтаж с 2 м/п фреонновой трассы и монтажным комплектом конд 12 (1-2 этаж) | шт. | 1 |
| 8 | Стандартный монтаж с 2 м/п фреонновой трассы и монтажным комплектом конд 18 | шт. | 2 |
| 9 | Стандартный монтаж с 2 м/п фреонновой трассы и монтажным комплектом конд 24 | шт. | 2 |
| 10 | Стандартный монтаж с 2 м/п фреоновой трассы и монтажным комплектом конд 18 (3 этаж) | шт. | 3 |
| 11 | Стандартный монтаж с 2 м/п фреоновой трассы и монтажным комплектом конд 07-09 (4 этаж) | шт. | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке | Сертификаты производителей товара |
| 3. | Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. | Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке | Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки и требованиями, указанными в документации о проведении запроса предложений». |
|  | **6. Преимущества, требования к участникам закупки** |
| 1. | Преимущества (отечественный производитель; учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, а также организации, применяющие труд инвалидов) | В соответствии с нормами статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республике «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики». |
| 2. | Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены | Требования к участникам:а) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);б) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые реструктурированы, по которым имеется вступившие в законную силу решения суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию);г) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:1) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;2) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа организации, являющейся участником закупки;3) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем юридического лица, являющегося участником закупки. Участниками закупки должны быть представлены документы:а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки;б) справка налоговой инспекции о состоянии платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды со сроком не позднее текущего месяца;в) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление деятельности от имени участника закупки;г) копия учредительных документов участника закупки;д) документы, подтверждающие принадлежность участника закупки к категории участников закупки, которым предоставляется преимущество при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»;е) декларация, подтверждающая отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов – утвержденная Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 января 2024 года № 15Р «Об утверждении формы Декларации об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов»;ж) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке.  |
| 3. | Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств | устанавливаются в соответствии с разделом 5 «Ответственность сторон» проекта Контракта на поставку товара «Ответственность сторон». |
| 4. | Требования к гарантийным обязательствам, представляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в отношении поставляемых товаров (работ, услуг) | Гарантийный срок, установленный производителем для каждой единицы товара |
|  | **7. Условия контракта**  |
| 1. | Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги | \* Поставка товара осуществляется со склада Поставщика на склад Покупателя по адресу:г. Тирасполь ул.25 Октября, 107 |
| 2. | Срок поставки товара или завершение работы либо график оказания услуг | до 1 сентября 2024 года |
| 3. | Условия транспортировки и хранения | Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность и отсутствие механических повреждений при транспортировке. |