Запрос № 414 от 18.07.2024 г.

ГУП «Единые распределительные электрические сети», в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просит предоставить информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным характеристикам:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 ГУП ГК Днестрэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Светодиодный уличный светильник | Цоколь - LED Цветовая температура (K) - 6500 K Мощность (Вт) - 150 Вт Напряжение (В) - 220 - 150 В Световой поток (лм) - 15000 лм Степень защиты (IP) - IP65 или аналог https://atehno.md/products/svetodiodnyj-ulicnyj-svetilnik-elmos-bqbj150w-150-vt-6500-k-15000-lm-ip65-15000-lm-220-240-v-bqbj150w-9857901683150 | шт. | 10 |
| 2 | Светодиодный уличный светильник | Цветовая температура (K) - 6000 K Световой поток (лм) - не менее 10 000 Напряжение (В) - 175 -265 В Степень защиты (IP) - IP65 Корпус - алюминиевый анодированный профиль Мощность (Вт) - 100 Вт Ресурс (ч) - 35000 Гарантия - не менее 2-х лет Ремонтопригодность - есть (или аналог) | шт. | 141 |
| 3 | Светодиодный уличный прожектор | Световой поток (лм) - не менее 4 000. Цветовая температура (K) - 6000 K. Напряжение (В) - 175 -265 В Степень защиты (IP) - IP65 Корпус - алюминиевый анодированный профиль Мощность (Вт) - 50 Вт Ресурс (ч) - 35000 Гарантия - не менее 2-х лет Ремонтопригодность - есть (или аналог) | шт. | 24 |
| 4 | Светильник светодиодный | Потребляемая мощность, Вт 210 Суммарный световой поток, Лм 23300 Напряжение питания 165-245В, 50Гц Цветовая температура, °К 5500-6000 Степень защиты IP67 Температура эксплуатации, °С от -35 до +60 Климатическое исполнение У 1 Материал корпуса Алюминий АД31 Защита от перенапряжения есть Антикоррозийная защита корпуса Полимерное покрытие Аналог ламп ДРЛ-700, ДНаТ-400 Тип крепления Консольное (Street) Гарантийный срок, мес 36 Рабочий ресурс, час 50 000 или аналог https://ledperm.ru/catalogue/show/ecoled-100-210w-23300-s-street/ | шт. | 20 |
| Лот № 2 ГУП ГК Днестрэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Прожектор светодиодный, без датчика движения | Световой поток, лм - 1600 Мощность лампы, Вт - 20 Цветовая температура, К - 6500 Диапазон раб напряжений, В - 200...240 Материал корпуса - Алюминий Степень защиты - IP54 Угол светового пучка, ° - 120 Средн номин срок службы, ч - 20000 (или аналог https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/ulichnoe_i_arkhitekturnoe_osveshchenie/prozhektory_svetodiodnye_sdo/prozhektory_sdo_06/prozhektor_svetodiodnyy_sdo_06_20_ip65_6500k_belyy_iek прожектор СДО 06-20 IEK) | шт. | 16 |
| 2 | Прожектор светодиодный с датчиком движения | Световой поток, лм - 1600 Мощность лампы, Вт - 20 Цветовая температура, К - 6500 Диапазон раб напряжений, В - 200...240 Материал корпуса - Алюминий Степень защиты - IP54 Угол светового пучка, ° - 120 Уровень освещенности датчика, лк - 10...2000 Средн номин срок службы, ч - 20000 Тип датчика - Инфракрасный (или аналог https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/ulichnoe_i_arkhitekturnoe_osveshchenie/prozhektory_svetodiodnye_sdo/prozhektory_sdo_06/prozhektor_sdo_06_20d_svetodiodnyy_chernyy_s_dd_ip54_6500k_iekпрожектор СДО 06-20Д светодиодный черный с ДД IP54 6500K IEK) | шт. | 48 |
| 3 | Светодиодный светильник | Тип источника света LED Мощность источника света 36 Вт Способ монтажа Накладной, Степень защиты IP IP65 Длина 1 200 мм или аналог https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/promyshlennoe_osveshchenie/svetilniki_pylevlagozashchishchennye_dsp/svetilniki_dsp_1308_1313/svetilnik_dsp_1311_36vt_6500k_ip65_1200mm_belyy_plastik_iek | шт. | 10 |
| 4 | Светодиодный светильник типа ДСП 2202 | Мощность источника света 36 Вт Способ монтажа Накладной, Степень защиты IP IP65 В комплект поставки включить лампы для светильников | шт. | 30 |
| 5 | Светильник 12-24В LED 12 МОБИЛ | Источник света: LED (12x2835) Световой поток: 500 лм Цвет свечения: белый (дневной) Цветовая температура: 4000 К Потребляемая мощность: 4,0-5,0 Вт Рабочая температура: - 50 °С +65 °С Относительная влажность: до 97 % RH Корпус: поликарбонатная трубка d=25 Степень защиты: IP 65 Габаритные размеры: 43х400 мм Срок работы: 15000 ч или аналог https://www.force-garage.com/svetilnik-12-24-v-led-12-mobil | шт. | 1 |
| 6 | Светильник LED встраиваемый | Мощность – 36-45 Вт; Диапазон рабочего напряжения – 220 В ±10%; Цветовая температура – 6000-6500 К; Световой поток – не менее 2800 лм; Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP40; Габаритные размеры 595х595 мм; Способ монтажа – универсальный | шт. | 20 |
| 7 | Светильник, Led, встраиваемый | АС:85-265V +дравер, Мощность 24W, 6000K, Световой поток не менее 1500 Lm, не более 240mmх240mmх35mm | шт. | 15 |
| Лот № 3 ГУП "ЕРЭС" |  |  |  |  |
| 1 | Светильник LED встраиваемый | Мощность – 36-45 Вт; Диапазон рабочего напряжения – 220 В ±10%; Цветовая температура – 6000-6500 К; Световой поток – не менее 2800 лм; Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP40; Габаритные размеры 595х595 мм; Способ монтажа – универсальный | шт. | 50 |
| 2 | Светильник светодиодный линейный внутренней установки 100 Вт | Мощность – не более 100 Вт; Диапазон рабочего напряжения – 220 В ±10%; Цветовая температура – 6000-6500 К; Световой поток – не менее 8000 лм; Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP20; Длина - 1200±5 мм; Способ монтажа - накладной | шт. | 20 |
| 3 | Светильники диодные 12 Вт | Мощность –10-12 Вт; Диапазон рабочего напряжения – 220 ± 10% В; Цветовая температура – 4500-5000 К; Световой поток – не менее 1100 лм; Форма- круг; Габаритные размеры -100± 5 мм; Вид монтажа – накладной. | шт. | 50 |
| Лот № 4 МГУП "Тирастеплоэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Светодиодный светильник типа ДСП 2202 | Мощность источника света 36 Вт Способ монтажа Накладной, Степень защиты IP IP65 https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/promyshlennoe_osveshchenie/svetilniki_pylevlagozashchishchennye_dsp/svetilniki_dsp_2101_2102_2201_2202/svetilnik_dsp_2202_pod_svetodiodnuyu_lampu_2kht8_1200mm_ip65_iek В комплект поставки включить лампы для светильников | шт. | 48 |
| 2 | Светильник LED встраиваемый | Мощность – 36-45 Вт; Диапазон рабочего напряжения – 220 В ±10%; Цветовая температура – 6000-6500 К; Световой поток – не менее 2800 лм; Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP40; Габаритные размеры 595х595 мм; Способ монтажа – универсальный | шт. | 4 |
| Лот № 5 ГУП "ГК Днестрэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Фонарь ручной аккумуляторный CREE+COB | Время работы 15.0 (час) Тип ламп Светодиодная Тип питания Аккумулятор Тип заряда От сети Особенности фонаря Водонепроницаемый Тип диода:LED Материал: Корпус - пластик Количество диодов: 1+25 Количество режимов работы:3 (100%, 50% яркости, 25 LED) Питание: аккумулятор 7200 mah, 4V Заряжается от сети 220V, шнур для зарядки прячется в корпус фонаря или аналог YJ-2829 5W+25LED https://www.tirelcom.net/index.php?route=product/product&product_id=28296 | шт. | 6 |
| 2 | Фонарь светодиодный наголовный | Степень защиты от влаги и пыли не менее IP65 Кол-во режимов 3 Макс. световой поток, Люмен не менее 3000 Дальность освещения, м не менее 1000 Модель светодиода Т6 Размер (ДхШхВ), см не более 150х150х120 или аналог https://www.ozon.ru/product/nalobnyy-fonar-2-yarkih-dioda-t6-akkumulyator-18650-li-ion-fonarik-dlya-rybalki-ohoty-kempinga-na-908651603/ | шт. | 41 |
| Лот № 6 ГУП "Дубоссарская ГЭС" |  |  |  |  |
| 1 | Фонарь-прожектор светодиодный ЭРА PA-603 36xLED, аккумуляторный, заряд от 220V или аналог | Емкость аккумулятора 3000 Ач Количество режимов работы 1 Тип элемента питания аккумулятор Тип фонаря ручной Цвет ламп белый Максимальная дальность направленного света 190 м Время непрерывной работы 4 ч Противоударный да | шт. | 2 |
| 2 | Фонарь аккумуляторный светодиодный налобный | Элемент питания: заряжаемые аккумуляторы типоразмера 18650; Источник света: COB-светодиоды + LED; Адаптер: от электрической сети AC 220В; Максимальный световой поток — 1500 лм Аксессуары: Корпус защищён от ударов и влаги; Материал: пластик. | шт. | 1 |
| 3 | Фонарик налобный с магнитом (встроенный аккумулятор) | Длина - 82 мм Ширина - 31 мм Высота - 43 мм Питание встроенный аккумулятор 18650 Комплектация Фонарь, крепление на голову, кабель MicroUSB | шт. | 10 |
| 4 | Фонарь аккумуляторный | Фонарь подвесной COB LED с магнитом Характеристики Материал корпуса Пластик Мощность лампы, Вт 20 Режимы работы 2 Тип диода COB Тип заряда USB Тип лампы Светодиодная Тип питания Аккумулятор 2 х 18650 Li-Ion 3.7 V Тип устройства Рабочий переносной фонарь автомобилиста Дополнительные характеристики Габариты, мм 65 х 50 х 285 Особенности Магнитное крепление, металлический крючок для подвешивания, ручка-зажим | шт. | 2 |
| 5 | Лампа настольная | Настольный светильник со сменной светодиодной лампой для использования на рабочем месте в офисе. К столу осветительный прибор должен крепиться с помощью струбцины. Цоколь лампы Е27, мощность лампы до 60Вт., напряжение 230В, материал корпуса - металл, регулировка по высоте, высота не менее 660мм, класс защиты IP20. | шт. | 1 |

1. Технические требования к Лоту № 3 должны соответствовать требованиям технических заданий (Приложение №1-3).

2. Поставка осуществляется на следующих условиях:

- место поставки:

Лот № 3 склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь;

Лот № 1, № 2 и № 5 склад ГУП «ГК Днестрэнерго», г. Тирасполь;

Лот № 4 склад МГУП «Тирастеплоэнерго, г. Тирасполь;

Лот № 6 склад ГУП «Дубоссарская ГЭС».

- поставка в срок до 1 сентября 2024 г;

- 100 % в течении 20-и рабочих дней после поставки товара;

- гарантийный период эксплуатации по Лотам № 1, № 2 и № 4 – 24 месяца, по Лоту № 3 согласно техническому заданию (Приложение № 1-3), по Лотам № 5 и № 6 – 12 месяцев со дня поставки.

Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информация должна однозначно определять цену единицы товара и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 9-43-54 (доб. 7).

Срок подачи информации до 16-30 25.07.2024 в канцелярию ГУП «ЕРЭС» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2. тел/факс. (533)-9-14-45 или по электронной почте info@eres.md.

В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.