Запрос № 415 от 22.07.2024 г.

ГУП «Единые распределительные электрические сети», в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просит предоставить информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным характеристикам:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Допол. информ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 МГУП «Тирастеплоэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Кабель витая пара U/UTP Cat 5e 4x2x24AWG | м | 1220 |  |
| Лот № 2 МГУП «Тирастеплоэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Кабель МКШнг (А)Ls 3*0,75 | м | 200 |  |
| 2 | Кабель МКШнг (А)Ls 5*0,75 | м | 200 |  |
| 3 | Кабель МКЭШнг (А)Ls 2*0,75 | м | 1400 |  |
| Лот № 3 МГУП «Тирастеплоэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Кабель АПвПуг 3×120/50-10 | м | 550 |  |
| Лот № 4 ГУП «ГК Днестрэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Кабель Ethernet (витая пара) FTP 4P cat. 5E,бескислородная медь, 24AWG , для наружной прокладки. Без троса | м | 305 |  |
| Лот № 5 ГУП «ГК Днестрэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Кабель коаксиальный 50 Ом для радиосвязи, центральная жила чистая медь, многожильный | м | 100 |  |
| 2 | Кабель сигнальный 4х0,22 в экране медь | м | 100 |  |
| 3 | Кабель сигнальный типа КПСнг(А)-FRLS 4x2x0,2 | м | 450 |  |
| Лот № 6 ГУП «ГК Днестрэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Провод ПЩ-16, ГОСТ 26437-85, | м | 50 |  |
| Лот № 7 ГУП «ЕРЭС» |  |  |  |  |
| 1 | Кабель ALARM CU 6/0,22 (0.4) | м | 2400 |  |
| 2 | Кабель ALARM CU 4/0,22 (0.4) | м | 2800 |  |
| 3 | Кабель FTP CU 5 4/2/0.4 | м | 1500 |  |

Поставка осуществляется на следующих условиях:

- место поставки:

Лот № 1, № 2 и № 3 склад МГУП «Тирастеплоэнерго, г. Тирасполь;

Лот № 4, № 5 и № 6 склад ГУП «ГК Днестрэнерго», г. Тирасполь;

Лот № 7 склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь.

- поставка в срок до 1 октября 2024 г;

- 100 % в течении 20-и рабочих дней после поставки товара по Лотам № 1-№ 7.

Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информация должна однозначно определять цену единицы товара и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 9-43-54 (доб. 7).

Срок подачи информации до 16-30 26.07.2024 в канцелярию ГУП «ЕРЭС» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2. тел/факс. (533)-9-14-45 или по электронной почте info@eres.md.

В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.