Техническое задание на большой хирургический набор

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | Наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Упаковочное место №1 |  | обязательно |
| 2.2. | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 (или Коробка стерилизационная КСК-12) | 1 | обязательно |
| 2.3. | Зажим к/о зубчатый прямой № 1 | 20 | обязательно |
| 2.4. | Зажим к/о зубчатый изогнутый № 1 | 30 | обязательно |
| 2.5. | Зажим к/о 1x2 зубый зубчатый прямой № 2 | 12 | обязательно |
| 2.6. | Зажим к/о 1x2 зубый зубчатый прямой № 3 | 4 | обязательно |
| 2.7. | Зажим к/о типа «Москит» изогнутый по плоскости | 10 | обязательно |
| 2.8. | Зажим с кремальерой для прикрепления операционного белья к брюшине | 12 | обязательно |
| 2.9. | Зажим с кремальерой для операционного белья | 12 | обязательно |
| 2.10. | Зонд хирургический желобоватый с пуговкой (проктологический) 215 мм | 1 | обязательно |
| 2.11. | Зонд хирургический желобоватый | 1 | обязательно |
| 2.12. | Зонд хирургический пуговчатый двусторонний | 1 | обязательно |
| 2.13. | Зонд зобный с отверстием | 1 | обязательно |
| 2.14. | Игла для спинномозговой пункции | 2 | обязательно |
| 2.15. | Иглы инъекционные | 10 | обязательно |
| 2.16. | Лопаточка Буяльского для оттеснения внутренностей | 1 | обязательно |
| 2.17. | Ножницы тупоконечные вертикальноизогнутые, 140 мм | 4 | обязательно |
| 2.18. | Ножницы тупоконечные вертикальноизогнутые, 170 мм | 2 | обязательно |
| 2.19. | Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм | 2 | обязательно |
| 2.20. | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой, г/и 185 мм | 1 | обязательно |
| 2.21. | Ножницы медицинские с одним острым концом прямые, 140 мм | 2 | обязательно |
| 2.22. | Ножницы остроконечные прямые. 100 мм | 1 | обязательно |
| 2.23. | Распатор прямой | 1 | обязательно |
| 2.24. | Распатор изогнутый малый | 1 | обязательно |
| 2.25. | Расширитель трахеотомический | 1 | обязательно |
| 2.26. | Шпатель для языка двухсторонний прямой | 2 | обязательно |
| 2.27. | Шпатель нейрохирургический малый двусторонний 8 мм | 1 | обязательно |
| 2.28. | Шпатель нейрохирургический средний двусторонний 15 мм | 1 | обязательно |
| 2.29. | ложки нейрохирургические острые овальные односторонние | 3 | обязательно |
| 2.30. | Языкодержатель для взрослых | 1 | обязательно |
| 2.31. | Упаковочное место №2 |  | обязательно |
| 2.32. | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 (или коробка стерилизационная КСК-12) | 1 | обязательно |
| 2.33. | Игла лигатурная тупая левая | 1 | обязательно |
| 2.34. | Игла лигатурная тупая правая | 1 | обязательно |
| 2.35. | Игольник металлический | 5 | обязательно |
| 2.36 | Иглы хирургические изогнутые | 460 | обязательно |
| 2.37. | Долото с шестигранной ручкой желобоватое 15 мм | 1 | обязательно |
| 2.38. | Долото с шестигранной ручкой плоское с двустор. заточкой 25 мм | 1 | обязательно |
| 2.39. | долото с шестигранной ручкой плоское с одностор. заточкой 15 мм | 1 | обязательно |
| 2.40. | Зажим для почечной ножки по радиусу №1 (малый) | 4 | обязательно |
| 2.41. | Зажим кишечный жесткий | 2 | обязательно |
| 2.42. | Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый, 235 мм | 2 | обязательно |
| 2.43. | Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой, 240мм | 2 | обязательно |
| 2.44. | Иглодержатель 200мм | 5 | обязательно |
| 2.45. | Катетер уретральный женский металлический №17 | 2 | обязательно |
| 2.46. | Корцанг изогнутый | 4 | обязательно |
| 2.47. | Корцанг прямой | 4 | обязательно |
| 2.48. | Крючки пластичные по Фарбефу | 2 | обязательно |
| 2.49. | Крючки трахеотомические острые | 2 | обязательно |
| 2.50. | Крючок однозубый костный острый | 2 | обязательно |
| 2.51. | Крючок хирургический 4-х зубый | 6 | обязательно |
| 2.52. | Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких плоскостях в\и 230 мм | 2 | обязательно |
| 2.53 | Пила проволочная витая | 6 | обязательно |
| 2.54 | Проводник для проволочных пил | 1 | обязательно |
| 2.55. | Распатор реберный с двойным изгибог правый | 1 | обязательно |
| 2.56. | Распатор реберный с двойным левый | 1 | обязательно |
| 2.57. | Роторасширитель с кремальерой большой 190 мм | 1 | обязательно |
| 2.58. | Ручка с проволочным пилам | 2 | обязательно |
| 2.59 | Трокары медицинские | 4 | обязательно |
| 2.60. | Трубки трахеотомические из пластмассы | 6 | обязательно |
| 2.61 | Щипцы геморроидальные окончатые прямые | 6 | обязательно |
| 2.62. | Щипцы для захватывания кишечной стенки | 4 | обязательно |
| 2.63. | Щипцы кишечные окончатые для взрослых | 1 | обязательно |
| 2.64. | Щипцы кишечные окончатые для детей | 1 | обязательно |
| 2.65. | Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) | 2 | обязательно |
| 2.66. | Упаковочное место №3 |  | обязательно |
| 2.67. | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 (или Коробка стерилизационная КСК-12) | 1 | обязательно |
| 2.68. | Держатель для захватывания и удержания трубчатых костей и ребер мощный | 1 | обязательно |
| 2.69. | Зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско | 1 | обязательно |
| 2.70. | Зеркало для брюшной стенки большое с шириной ложки 100 мм | 1 | обязательно |
| 2.71. | Капельница с флаконам для хлороформа и эфира | 1 | обязательно |
| 2.72. | Катетер уретральный мужской металлический | 2 | обязательно |
| 2.73. | Кусачки Дальгрена для взрослых | 1 | обязательно |
| 2.74. | Кусачки костные для операции на позвоночнике типа Янсена с удлиненными ручками | 1 | обязательно |
| 2.75. | Кусачки костные для операции на позвоночнике типа Листона с удлиненными ручками | 1 | обязательно |
| 2.76. | Ложка костная двухсторонняя острая | 2 | обязательно |
| 2.77. | Ложки нейрохирургические овальные жесткие острые | 3 | обязательно |
| 2.78. | Маска наркозная складная (каркас) | 1 | обязательно |
| 2.79. | Молоток хирургический деревянный | 2 | обязательно |
| 2.80. | Нож ампутационный большой НЛ 315x180 | 1 | обязательно |
| 2.81. | Нож ампутационный большой НЛ 250x120 | 1 | обязательно |
| 2.82. | Нож резекционный брюшистый НЛ 166x55 | 2 | обязательно |
| 2.83. | Ножницы реберные гильотинные | 1 | обязательно |
| 2.84. | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150x2,5 | 10 | обязательно |
| 2.85. | Пинцет анатомический общего назначения ПА 200x2,5 | 4 | обязательно |
| 2.86. | Пинцет зубчатолапчатый ПХ 150x5,5 | 2 | обязательно |
| 2.87. | Пинцет хирургический глазной большой прямой ПХ 100x0,6 | 1 |  |
| 2.88. | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150x2,5 | 10 | обязательно |
| 2.89. | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 200x2,5 | 4 | обязательно |
| 2.90. | Ручка для скальпеля | 1 | обязательно |
| 2.91. | Лезвия | 10 | обязательно |
| 2.92. | Скальпель брюшистый средний Сб 150x40 | 10 | обязательно |
| 2.93. | Скальпель остроконечный средний Со 150x40 | 2 | обязательно |
| 2.94. | Щипцы для захватывания легкого изогнутые | 1 | обязательно |
| 2.95. | Щипцы секвестральные изогнутые №2 | 1 | обязательно |
| 2.96. | Щипцы- кусачки костные с круглыми губками изогнутые | 1 | обязательно |
| 2.97. | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые | 1 | обязательно |
| 2.98. | Упаковочное место №4 |  | обязательно |
| 2.99. | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 (или Коробка стерилизационная КСК-12) | 1 | обязательно |
| 2.100. | Зеркала влагалищные односторонние по Дуайену | 4 | обязательно |
| 2.101. | Зеркало двухстороннее по Ричардсону | 2 | обязательно |
| 2.102. | Зеркало для брюшной стенки малое с шириной ложки 60 мм | 1 | обязательно |
| 2.103. | Зеркало для отведения левой доли печени | 1 | обязательно |
| 2.104. | Зеркало печеночное 100 мм | 1 | обязательно |
| 2.105. | Зеркало ректальное двухстворчатое со сплошными губками | 1 | обязательно |
| 2.106. | Зеркало ректальное детское 91 мм | 1 | обязательно |
| 2.107. | Катетеры уретр, цилиндрические | 4 | обязательно |
| 2.108. | Коловорот с набором фрез и сверл | 1 | обязательно |
| 2.109. | Кусачки для первого ребра | 1 | обязательно |
| 2.110. | Лента сантиметровая | 1 | обязательно |
| 2.111. | Пила медицинская рамочная | 1 | обязательно |
| 2.112. | Пластинка для оттеснения внутренностей | 1 | обязательно |
| 2.113. | Ранорасширитель реечный для грудной полости | 1 | обязательно |