Техническое задание на стол пеленальный

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Ширина, не менее | 850 мм | обязательно |
| 2.2. | Глубина, не менее | 710 мм | обязательно |
| 2.3. | Высота, не менее | 960 мм | обязательно |
| 2.4. | Вес, не более | 25 кг | обязательно |
| 2.5. | Каркас | металл | обязательно |
| 2.6. | Матрас | наличие | обязательно |
| 2.7. | Столешница | ЛДСП | оптимально |
| 2.8. | Полка | наличие | оптимально |
| 2.9. | Нагрузка, не менее | 20 кг | обязательно |