## Лист 2 (hidden)
Раздел ПП | Пункт ПП | Служба | № лота | Наименование материалов | ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. ПМР | Сумма руб.ПМР | Качественные и технические характеристики материала (товара), гарантийный срок. | Гарантийный срок | Примечание | Срок поставки ТМЦ на склад
ИП | 17 | ОМф | 1 | Анализатор сети Lumel N100(1А) | шт | 4 | 18500 | 74000 | В техзадании | не менее 24 месяца |  | III квартал 2024г.
ИП | 17 | ОМф |  | Анализатор сети Lumel N14 (5А) | шт | 39 | 4300 | 167700 | В техзадании | не менее 24 месяца |  | III квартал 2024г.
241700
ИП | 8 | ЦСГМ | 2 | Электросчетчик ZMD405CT44.0457 S4 B40,кл.0,5S 5A | шт | 13 | 16700 | 217100 | В техзадании | не менее 24 месяца |  | III квартал 2024г.
ИП | 8 | ЦСГМ |  | Коммодуль В4 | шт. | 6 | 4800 | 28800 | Запчасть к электросчетчику ZMD405 | не менее 24 месяца |  | III квартал 2024г.
ИП | 17 | ЦСГМ |  | Адаптер CU ADP2 | шт. | 3 | 2300 | 6900 | Запчасть к электросчетчику ZMD405 | не менее 24 месяца |  | III квартал 2024г.
ИП | 17 | ЦСГМ |  | Коммодуль CU E22 | шт. | 2 | 7000 | 14000 | Запчасть к электросчетчику ZMD405 | не менее 24 месяца |  | III квартал 2024г.
266800
ПП | 2 | СПф | 3 | Токовые клещи | шт | 1 | 2200 | 2200 | Технические характеристики: Диапазон измерений пост. напряжения: 6.6В / 66В / 600В; Диапазон измерений пер. напряжения: 6.6В / 66В / 600В; Диапазон измерений постоянного тока: 66А / 1000А; Диапазон измерений постоянного тока: 66А / 1000А; Диапазон измерений переменного тока: 66А / 1000А; Измерение сопротивления: 6.6кОм / 66кОм / 660кОм / 6.6МОм / 66МОм; Измерение температуры: -40°С…+1000°С; Диапазон измерений частоты: 660Гц / 6кГц / 66кГц / 660кГц / 6.6МГц / 66МГц. Дополнительные функции: Автоматический выбор функции измерения; Тест диодов; Звуковая прозвонка на обрыв электрического кабеля; Память максимальных и минимальных значений; Удерживание данных на дисплее; Автовыключение в ждущем режиме; Подсветка дисплея, индикация разряда батарей; Входное сопротивление для измерения переменного напряжения – 10МОм; Питание: 9В (крона). | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ПП | 2 | СПф |  | Цифровой мультиметр | шт | 2 | 1100 | 2200 | Технические характеристики: Постоянное напряжение: 200мВ / 20В / 200В /1000В; Переменное напряжение: 2В / 200В / 1000В; Постоянный ток: 2мА / 200мА / 20A; Переменный ток: 2мА / 200мА / 20A; Сопротивление: 200Ом / 2кОм / 20кОм / 2мОм / 20мОм; Емкость: 20нФ / 200нФ / 2мкФ/ 100мкФ; Индуктивность: 2мГн / 20мГн / 200мГн / 20Гн. Дополнительные функции: Удержание показаний (HOLD); Тест диодов; Звуковая прозвонка на обрыв электрического кабеля; Автовыключение в ждущем режиме; Индикация разряда батарей; Питание: 9В (крона). Стандарты электробезопасности: IEC 101-1; CAT I 1000 V; CATII 600 V; CAT III 300 V |  |  | II квартал 2024г.
ИП | 28 | СПф |  | Тепловизор | шт. | 1 | 30000 | 30000 | Характеристики: Диапазон измерений: -10...+400 °C; Рабочая температура: -10...+45 °C; Датчик инфракрасный: 160x120 px; Передача данных: MicroUSB, Wi-Fi; Размер дисплея: 3.5"; Графический файл: jpg; Приложения на платформе: Android и iOS; Питание: 4 x 1.5 В LR6 (AA), 1 GBA 12V, 1 GBA 10.8 V. (или аналог Тепловизор Bosch Professiona GTC 400 C) |  |  | II квартал 2024г.
34400
ИП | 17 | СП | 4 | Трансформатор тока 6кВ | шт. | 3 | 9000 | 27000 | согласно тех.задания |  |  | III квартал 2024г.
ИП | 17 | СП |  | Трансформатор тока 10 кВ | шт. | 3 | 9000 | 27000 | согласно тех.задания |  |  | III квартал 2024г.
ИП | 17 | СП |  | Трансформатор тока 6 кВ | шт. | 3 | 9000 | 27000 | согласно тех.задания |  |  | III квартал 2024г.
ИП | 17 | СП |  | Трансформатор тока 10 кВ | шт. | 6 | 9000 | 54000 | согласно тех.задания |  |  | III квартал 2024г.
ИП | 17 | СП |  | Трансформатор тока 10 кВ | шт. | 6 | 9000 | 54000 | согласно тех.задания |  |  | III квартал 2024г.
ИП | 17 | СП |  | Трансформатор тока 6/10 кВ | шт. | 6 | 9000 | 54000 | согласно тех.задания |  |  | III квартал 2024г.
[8 empty] | 243000 |  |  |  | III квартал 2024г.
ИП | 8 | СП | 5 | Трансформатор напряжения литой 35кВ | шт. | 6 | 35000 | 210000 | согласно тех.задания |  |  | III квартал 2024г.
ИП | 8 | СП |  | Трансформатор литой тока 35кВ | шт. | 6 | 32000 | 192000 | согласно тех.задания |  |  | III квартал 2024г.
ИП |  | СПф |  | Трансформатор литой тока 35кВ | шт. | 3 | 32000 | 96000 | 35000/230В 40,5/95/190кВ 1200ВА |  | замена вышед-ших из строя и попол-нение аварий-ного запаса | III квартал 2024г.
498000
ИП | 8 | СП | 6 | Трансформатор напряжения элегазовый 110кВ | шт. | 3 | 170000 | 510000 | согласно тех.задания |  | Приобрести при условии покупки элегазового выключателя 110кВ, информация будет направлена дополнительно | III - IV квартал 2024г.
510000
ТОТР | 15 | ЭМЦ | 7 | Микрометр 25-50мм | шт. | 1 | 500 | 500 | Погрешность: 4 мкм Исполнение: МК Диапазон измерений: 25-50 мм Шаг измерения: 0.01 мм Вес нетто: 0.37 кг | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ТОТР | 15 | ЭМЦ |  | Нутромер | набор | 1 | 300 | 300 | Тип: микрометрический Способ отсчета: механический Диапазон измерений: 75-600 мм Точность отсчета: 0,01 мм Упаковка: футляр пластик Можно поверить: да | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ТОТР | 15 | ЭМЦ |  | Индикатор напряжения Unit UT 15B | шт. | 2 | 1000 | 2000 | Тип отображения - цифровой Постоянное напряжение 12-690 В Сопротивление 0-0.4 МОм Режим «прозвонка» - есть Переменное напряжение 12-690 В Диапазон частот по переменному току 0-400 Гц Рабочая температура от 0 до +40 °С или аналог Индикатор напряжения Unit UT 15B | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ИП | 28 | ОИТф |  | LAN-тестер RG45+RG11 UT-681L | шт. | 2 | 300 | 600 | Источник питания 9В батарея (6F22) Класс защиты IP54 Назначение Тестер кабеля Гарантийный срок - 1 год | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ИП | 28 | ОИТф |  | Мультиметр для smd компонентов | шт. | 1 | 500 | 500 | Жидкокристаллический дисплей с максимальным числом отсчетов 3000. Полностью автоматические измерения: автоматический выбор режима измерения сопротивления, емкости, проверки диодов или прозвонки цепей. Переключение между измерительными функциями с помощью одной кнопки FUNC. Функция фиксации данных на дисплее Функция прозвонки электрических цепей Индикация выхода за предел измерения («OL») Индикация разряженной батареи Источник питания: одна литиевая батарея на 3В (CR2032) Функция автоотключения: если тестер не используется более 10 минут, он автоматически выключается. Температура и влажность при работе: 0°С – 40°С (32°F – 104°F) при относительной влажности <80%, Температура и влажность при хранении: -10°С – 50°С (14°F – 122°F) при относительной влажности <70%, Класс безопасности: IEC1010-1, CAT II - Максимальная рабочая высота: 2000 м. или аналог MASTECH MS8910 | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ИП | 28 | ОИТф |  | Мультитест M328 | шт. | 1 | 400 | 400 | Измерение стабилитронов отображение напряжения батареи. дисплей (2 * 16 символов). Действие испытаний компонентов: 2 секунды (за исключением большого конденсатора) Диапазон: Резистор: 0,1 Ом -50 MОм Конденсатор: 25 пФ -100000 мкф. Индуктивность: 0.01 MH -20 H питание DV-7.5-14 вольт. Ток в режиме ожидания: 0.02uA | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ТОТР | 8 | АСТУиИБ |  | Комплект щупов к измер.приборам | компл | 5 | 50 | 250 | Комплект щупов к измер.приборам (UNI-T) | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ТОТР | 8 | АСТУиИБ |  | Кабельный тестер | шт | 3 | 100 | 300 | Назначение для телефонных кабелей/для витой пары Элементы питания крона(6LR61;6F22;6KR61) Количество и напряжение элементов питания 1х9B Мах длина тестируемого кабеля 305 мм Min длина тестируемого кабеля 100 мм Тестирование на обрыв да Температура хранения 0-10 °С или аналог Кабельный тестер NS-468 | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ТОТР | 7 | ЦС АСТУиИБ |  | Детектор повреждений оптического волокна | шт | 2 | 1644 | 3288 | Длина волны 650нм Адаптер Универсальный (2,5 мм) Рабочая температура От - 10°C до + 50°C, до 90% влажности без конденсации Источник питания Две батарейки АА или аналог детектор повреждений оптического волокна KIWI-4103 | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ТОТР | 16 | ЭМЦф |  | Штангенциркуль ШЦ-150 мм | шт | 2 | 115 | 230 | Вид штангенциркуля: нониусный Материал штангенциркуля: нержавеющая сталь Размер: 0,15 м Точность измерения: 0,05 мм/м Диапазон измерений: 0-150 мм Штангенциркуль механический предназначен для высокоточного измерения наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. Изготовлен из стали, закален, измерительные губки отшлифованы и доведены. | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ТОТР | 16 | ЭМЦф |  | Индикатор напряжения Unit UT 15B | шт | 1 | 1000 | 1000 | Особенности многофункционального детектора напряжения UNI-T UT15B: Время выполнения операции: 30 сек.; Звуковая прозвонка на обрыв электрических соединителей; Тест перемещения фазы: диапазон 100-690 В, при частоте 45-65 Гц; Функция отображения превышения допустимого диапазона измерения; Светодиодная информация по диапазонам измерений: 12/24/50/120/230/400/690; Время задержки измеряемого параметра UNI-T UT15B 13-1017: 0.1 сек, для ЖК дисплея - 2 сек. | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
9368
8 |  |  |  | Термосигнализатор капиллярный, для измерения температуры верхних слоев масла силовых трансформаторов | шт. | 4 | 3200 | 12800 | согласно тех.задания |  | Реконструкция ПС Суклея 110 | II квартал 2024г.
|  |  |  | Термосигнализатор капиллярный, для измерения температуры верхних слоев масла силовых трансформаторов | шт. | 36 | 3200 | 115200 | согласно тех.задания |  | пополнение аварийного запаса и замена поврежденных | II квартал 2024г.
|  |  |  | Термосигнализатор капиллярный, для измерения температуры верхних слоев масла силовых трансформаторов | шт. | 20 | 3200 | 64000 | согласно тех.задания |  | Замена на ПС филиала, пополнение аварийного запаса и замена поврежденных | II квартал 2024г.
192000
|  |  |  | Всего по лотам: |  |  |  | 1752268

## Лист 1
Раздел ПП | Пункт ПП | Служба | № лота | Наименование материалов | ед. изм. | Кол-во | Качественные и технические характеристики материала (товара), гарантийный срок. | Гарантийный срок | Примечание | Срок поставки ТМЦ на склад
ИП | 17 | ОМф | 1 | Анализатор сети Lumel N100(1А) | шт | 4 | В техзадании | не менее 24 месяца |  | III квартал 2024г.
ИП | 17 | ОМф |  | Анализатор сети Lumel N14 (5А) | шт | 39 | В техзадании | не менее 24 месяца |  | III квартал 2024г.
ИП | 8 | ЦСГМ | 2 | Электросчетчик ZMD405CT44.0457 S4 B40,кл.0,5S 5A | шт | 13 | В техзадании | не менее 24 месяца |  | III квартал 2024г.
ИП | 8 | ЦСГМ |  | Коммодуль В4 | шт. | 6 | Запчасть к электросчетчику ZMD405 | не менее 24 месяца |  | III квартал 2024г.
ИП | 17 | ЦСГМ |  | Адаптер CU ADP2 | шт. | 3 | Запчасть к электросчетчику ZMD405 | не менее 24 месяца |  | III квартал 2024г.
ИП | 17 | ЦСГМ |  | Коммодуль CU E22 | шт. | 2 | Запчасть к электросчетчику ZMD405 | не менее 24 месяца |  | III квартал 2024г.
ПП | 2 | СПф | 3 | Токовые клещи | шт | 1 | Технические характеристики: Диапазон измерений пост. напряжения: 6.6В / 66В / 600В; Диапазон измерений пер. напряжения: 6.6В / 66В / 600В; Диапазон измерений постоянного тока: 66А / 1000А; Диапазон измерений постоянного тока: 66А / 1000А; Диапазон измерений переменного тока: 66А / 1000А; Измерение сопротивления: 6.6кОм / 66кОм / 660кОм / 6.6МОм / 66МОм; Измерение температуры: -40°С…+1000°С; Диапазон измерений частоты: 660Гц / 6кГц / 66кГц / 660кГц / 6.6МГц / 66МГц. Дополнительные функции: Автоматический выбор функции измерения; Тест диодов; Звуковая прозвонка на обрыв электрического кабеля; Память максимальных и минимальных значений; Удерживание данных на дисплее; Автовыключение в ждущем режиме; Подсветка дисплея, индикация разряда батарей; Входное сопротивление для измерения переменного напряжения – 10МОм; Питание: 9В (крона). | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ПП | 2 | СПф |  | Цифровой мультиметр | шт | 2 | Технические характеристики: Постоянное напряжение: 200мВ / 20В / 200В /1000В; Переменное напряжение: 2В / 200В / 1000В; Постоянный ток: 2мА / 200мА / 20A; Переменный ток: 2мА / 200мА / 20A; Сопротивление: 200Ом / 2кОм / 20кОм / 2мОм / 20мОм; Емкость: 20нФ / 200нФ / 2мкФ/ 100мкФ; Индуктивность: 2мГн / 20мГн / 200мГн / 20Гн. Дополнительные функции: Удержание показаний (HOLD); Тест диодов; Звуковая прозвонка на обрыв электрического кабеля; Автовыключение в ждущем режиме; Индикация разряда батарей; Питание: 9В (крона). Стандарты электробезопасности: IEC 101-1; CAT I 1000 V; CATII 600 V; CAT III 300 V |  |  | II квартал 2024г.
ИП | 28 | СПф |  | Тепловизор | шт. | 1 | Характеристики: Диапазон измерений: -10...+400 °C; Рабочая температура: -10...+45 °C; Датчик инфракрасный: 160x120 px; Передача данных: MicroUSB, Wi-Fi; Размер дисплея: 3.5"; Графический файл: jpg; Приложения на платформе: Android и iOS; Питание: 4 x 1.5 В LR6 (AA), 1 GBA 12V, 1 GBA 10.8 V. (или аналог Тепловизор Bosch Professiona GTC 400 C) |  |  | II квартал 2024г.
ИП | 17 | СП | 4 | Трансформатор тока 6кВ | шт. | 3 | согласно тех.задания |  |  | III квартал 2024г.
ИП | 17 | СП |  | Трансформатор тока 10 кВ | шт. | 3 | согласно тех.задания |  |  | III квартал 2024г.
ИП | 17 | СП |  | Трансформатор тока 6 кВ | шт. | 3 | согласно тех.задания |  |  | III квартал 2024г.
ИП | 17 | СП |  | Трансформатор тока 10 кВ | шт. | 6 | согласно тех.задания |  |  | III квартал 2024г.
ИП | 17 | СП |  | Трансформатор тока 10 кВ | шт. | 6 | согласно тех.задания |  |  | III квартал 2024г.
ИП | 17 | СП |  | Трансформатор тока 6/10 кВ | шт. | 6 | согласно тех.задания |  |  | III квартал 2024г.
ИП | 8 | СП | 5 | Трансформатор напряжения литой 35кВ | шт. | 6 | согласно тех.задания |  |  | III квартал 2024г.
ИП | 8 | СП |  | Трансформатор литой тока 35кВ | шт. | 6 | согласно тех.задания |  |  | III квартал 2024г.
ИП |  | СПф |  | Трансформатор литой тока 35кВ | шт. | 3 | 35000/230В 40,5/95/190кВ 1200ВА |  | замена вышедших из строя и попол-нение аварий-ного запаса | III квартал 2024г.
ИП | 8 | СП | 6 | Трансформатор напряжения элегазовый 110кВ | шт. | 3 | согласно тех.задания |  | Приобрести при условии покупки элегазового выключателя 110кВ, информация будет направлена дополнительно | III - IV квартал 2024г.
ТОТР | 15 | ЭМЦ | 7 | Микрометр 25-50мм | шт. | 1 | Погрешность: 4 мкм Исполнение: МК Диапазон измерений: 25-50 мм Шаг измерения: 0.01 мм Вес нетто: 0.37 кг | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ТОТР | 15 | ЭМЦ |  | Нутромер | набор | 1 | Тип: микрометрический Способ отсчета: механический Диапазон измерений: 75-600 мм Точность отсчета: 0,01 мм Упаковка: футляр пластик Можно поверить: да | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ТОТР | 15 | ЭМЦ |  | Индикатор напряжения Unit UT 15B | шт. | 2 | Тип отображения - цифровой Постоянное напряжение 12-690 В Сопротивление 0-0.4 МОм Режим «прозвонка» - есть Переменное напряжение 12-690 В Диапазон частот по переменному току 0-400 Гц Рабочая температура от 0 до +40 °С или аналог Индикатор напряжения Unit UT 15B | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ИП | 28 | ОИТф |  | LAN-тестер RG45+RG11 UT-681L | шт. | 2 | Источник питания 9В батарея (6F22) Класс защиты IP54 Назначение Тестер кабеля Гарантийный срок - 1 год | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ИП | 28 | ОИТф |  | Мультиметр для smd компонентов | шт. | 1 | Жидкокристаллический дисплей с максимальным числом отсчетов 3000. Полностью автоматические измерения: автоматический выбор режима измерения сопротивления, емкости, проверки диодов или прозвонки цепей. Переключение между измерительными функциями с помощью одной кнопки FUNC. Функция фиксации данных на дисплее Функция прозвонки электрических цепей Индикация выхода за предел измерения («OL») Индикация разряженной батареи Источник питания: одна литиевая батарея на 3В (CR2032) Функция автоотключения: если тестер не используется более 10 минут, он автоматически выключается. Температура и влажность при работе: 0°С – 40°С (32°F – 104°F) при относительной влажности <80%, Температура и влажность при хранении: -10°С – 50°С (14°F – 122°F) при относительной влажности <70%, Класс безопасности: IEC1010-1, CAT II - Максимальная рабочая высота: 2000 м. или аналог MASTECH MS8910 | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ИП | 28 | ОИТф |  | Мультитест M328 | шт. | 1 | Измерение стабилитронов отображение напряжения батареи. дисплей (2 * 16 символов). Действие испытаний компонентов: 2 секунды (за исключением большого конденсатора) Диапазон: Резистор: 0,1 Ом -50 MОм Конденсатор: 25 пФ -100000 мкф. Индуктивность: 0.01 MH -20 H питание DV-7.5-14 вольт. Ток в режиме ожидания: 0.02uA | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ТОТР | 8 | АСТУиИБ |  | Комплект щупов к измер.приборам | компл | 5 | Комплект щупов к измер.приборам (UNI-T) | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ТОТР | 8 | АСТУиИБ |  | Кабельный тестер | шт | 3 | Назначение для телефонных кабелей/для витой пары Элементы питания крона(6LR61;6F22;6KR61) Количество и напряжение элементов питания 1х9B Мах длина тестируемого кабеля 305 мм Min длина тестируемого кабеля 100 мм Тестирование на обрыв да Температура хранения 0-10 °С или аналог Кабельный тестер NS-468 | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ТОТР | 7 | ЦС АСТУиИБ |  | Детектор повреждений оптического волокна | шт | 2 | Длина волны 650нм Адаптер Универсальный (2,5 мм) Рабочая температура От - 10°C до + 50°C, до 90% влажности без конденсации Источник питания Две батарейки АА или аналог детектор повреждений оптического волокна KIWI-4103 | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ТОТР | 16 | ЭМЦф |  | Штангенциркуль ШЦ-150 мм | шт | 2 | Вид штангенциркуля: нониусный Материал штангенциркуля: нержавеющая сталь Размер: 0,15 м Точность измерения: 0,05 мм/м Диапазон измерений: 0-150 мм Штангенциркуль механический предназначен для высокоточного измерения наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. Изготовлен из стали, закален, измерительные губки отшлифованы и доведены. | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
ТОТР | 16 | ЭМЦф |  | Индикатор напряжения Unit UT 15B | шт | 1 | Особенности многофункционального детектора напряжения UNI-T UT15B: Время выполнения операции: 30 сек.; Звуковая прозвонка на обрыв электрических соединителей; Тест перемещения фазы: диапазон 100-690 В, при частоте 45-65 Гц; Функция отображения превышения допустимого диапазона измерения; Светодиодная информация по диапазонам измерений: 12/24/50/120/230/400/690; Время задержки измеряемого параметра UNI-T UT15B 13-1017: 0.1 сек, для ЖК дисплея - 2 сек. | не менее 12 месяца |  | II квартал 2024г.
8 |  |  |  | Термосигнализатор капиллярный, для измерения температуры верхних слоев масла силовых трансформаторов | шт. | 4 | согласно тех.задания |  | Реконструкция ПС Суклея 110 | II квартал 2024г.
|  |  |  | Термосигнализатор капиллярный, для измерения температуры верхних слоев масла силовых трансформаторов | шт. | 36 | согласно тех.задания |  | пополнение аварийного запаса и замена поврежденных | II квартал 2024г.
|  |  |  | Термосигнализатор капиллярный, для измерения температуры верхних слоев масла силовых трансформаторов | шт. | 20 | согласно тех.задания |  | Замена на ПС филиала, пополнение аварийного запаса и замена поврежденных | II квартал 2024г.
Все средства измерения должны быть утвержденного типа, разрешены к применению на территории ПМР, внесены в Государственный Реестр средств измерений ПМР. Приборы учета должны иметь государственную поверку в ПМР.
|  |  |  | Наименований | 33
|  |  |  | штук | 197
|  |  |  | лотов | 8