| ИНСТИТУЦИЯ ДЕ ЫНВЭЦЭМЫНТ ДЕ СТАТ ## «УНИВЕРСИТАТЯ ДЕ СТАТ НИСТРЯНЭ Т.Г.ШЕВЧЕНКО» |  | ДЕРЖАВНИЙ ОСВIТНIЙ ЗАКЛАД «ПРИДНIСТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ IМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА» |
| --- | --- | --- |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКО» |  |  |

MD-3300, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 107

Тел./факс 9-44-87 E-mail: kanz@spsu.ru

_________________№________________

На №_________________от____________

Потенциальным поставщикам

┌                                                             ┐

Запрос о предоставлении

ценовой информации

Для формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на нижеуказанный товар:

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник корпус под LЕD лампу 2*120 см стекло | Шт. | 90 |
| 2 | Лампа светодиодная Т8 20W | Шт. | 200 |
| 3 | Блок из 4-х наружных розеток (16А) с БЗК | Шт. | 24 |
| 4 | Щит освещения наружный на 12 автоматов | Шт. | 3 |
| 5 | Кабель ВВГнг 5х6 мм² | м | 20 |
| 6 | Автоматический выключатель 3-х фазный 25А «В» | Шт. | 3 |
| 7 | Автоматический выключатель 1- фазный 16А «В» | Шт. | 34 |
| 8 | Провод ШВВП 2х0.5мм² | м | 100 |
| 9 | Кабель - канал 40х60мм | м | 30 |
| 10 | Кабель - канал 16х25мм | м | 90 |
| 11 | Кабель-канал 40х25мм | м | 40 |
| 12 | Провод ПУГНП 3х2,5 мм² | м | 350 |
| 13 | Кабель ПВС 3х2,5 мм² | м | 25 |
| 14 | Кабель ПВС 3х1,5 мм² | м | 30 |
| 15 | Шуруп по дереву черный 3,5х45мм | Шт. | 400 |
| 16 | Изолента ПВХ 25м | рулон | 18 |
| 17 | Провод АВВГ 2х2,5 мм² | м | 180 |
| 18 | Доза накладная 100х100х70 мм | Шт. | 2 |
| 19 | Лампа светодиодная 15 Вт | Шт. | 10 |
| 20 | Лампа светодиодная 15 Вт (теплый свет) | Шт. | 20 |
| 21 | Лампа ДРЛ-250,Е40, прямого включения | Шт. | 5 |
| 22 | светодиодные лампы T8 600 мм | Шт. | 100 |
| 23 | Лампа накаливания 75 Вт 220 В Е 27 | Шт. | 200 |
| 24 | Лампа накаливания 60Вт 220 В Е 14 | Шт. | 90 |
| 25 | Лампа накаливания 60 Вт 36 В Е 27 | Шт. | 55 |
| 26 | Лампа светодиодная для наружного освещения 30Вт Е27 | Шт. | 16 |
| 19 | Лампа светодиодная 15 Вт | Шт. | 10 |
| 20 | Лампа светодиодная 15 Вт (теплый свет) | Шт. | 20 |
| 21 | Лампа ДРЛ-250,Е40, прямого включения | Шт. | 5 |
| 22 | светодиодные лампы T8 600 мм | Шт. | 100 |
| 23 | Лампа накаливания 75 Вт 220 В Е 27 | Шт. | 200 |
| 24 | Лампа накаливания 60Вт 220 В Е 14 | Шт. | 90 |
| 25 | Лампа накаливания 60 Вт 36 В Е 27 | Шт. | 55 |
| 26 | Лампа светодиодная для наружного освещения 30Вт Е27 | Шт. | 16 |

| 27 | Переходник Е 40- Е27 | Шт. | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Светильник светодиодный «Призма» | Шт. | 12 |
| 29 | Лампа ЛД 36 | Шт. | 250 |
| 30 | Лампа ЛД 18 | Шт. | 150 |
| 31 | Стартер S10 | Шт. | 250 |
| 32 | Стартер S2 | Шт. | 150 |
| 33 | Коробка арматурная | Шт. | 15 |
| 34 | Розетка наружная с БЗК | Шт. | 10 |
| 35 | Выключатель одноклавишный внутренний | Шт. | 10 |
| 36 | Выключатель двухклавишный внутренний | Шт. | 10 |
| 37 | Планка установочная | м | 1 |
| 38 | Дюбель гвоздь 6х40мм | Шт. | 100 |
| 39 | Провод ШВВП 2х1.5мм² | м | 5б0 |
| 40 | Лампа светодиодная для наружного освещения 50Вт Е27 | Шт. | 5 |
| 41 | Дроссель 36Вт | Шт. | 10 |
| 42 | Светильники потолочные герметичные | Шт. | 18 |

Источник финансирования – специальные бюджетные средства ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко».

Форма оплаты по безналичному расчету. Предоплата до 50%.

Ответ должен содержать цену единицы товара (услуги), общую цену контракта, срок действия предполагаемой цены единицы услуги. Проведение процедуры сбора данной информации не влечет за собой возникновения каких-либо  обязательств заказчика.

Ценовую информацию направить до 17:00 16.07.2021 г. на электронный адрес finupr@spsu.ru, контактный телефон 0(533) 79461.

Ректор, профессор                                                                                 С.И. Берил

о└                                                                                                                                                         п ┘