Описание объекта закупки

Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильного инструмента

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1 | Применяется для хранения медицинского стерильного инструмента. |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Стальная металлическая конструкция | наличие | обязательно |
| 3.2 | Покрытие, порошковая краска | наличие | обязательно |
| 3.3 | Количество колес | 4 | обязательно |
| 3.4 | Полки, шт. | 2 | оптимально |
| 3.5 | Объем камеры, л. | 80 | обязательно |
| 3.6 | Источник излучения: лампа бактерицидная 30 W, шт. | 1 | обязательно |
| 3.7 | Средняя продолжительность горения лампы, час | 9000 | оптимально |
| 3.8 | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 1340х525х1280 | оптимально |