Описание объекта закупки

Кушетка медицинская смотровая

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |  |
| 2.1 | Кушетка смотровая с регулируемым подголовником используется для размещения пациентов при лечебном осмотре и выполнении различных процедур. |  |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 3.1 | Стальная металлическая конструкция | наличие | обязательно |
| 3.2 | Покрытие порошковой краской | наличие | обязательно |
| 3.3 | Покрытие ложа кушетки, поролон, обтянутый качественной винилискожей | наличие | обязательно |
| 3.4 | Угол наклона подвижной части ложе (подголовника) | 0º - 45º | оптимально |
| 3.5 | Размеры Д×Ш×В, см | 1900 х 580 х 550 | оптимально |
| 3.6 | Допустимая нагрузка, не белее, кг. | 150 | оптимально |
| 3.7 | Вес нетто, кг | 21 | оптимально |