Описание объекта закупки

Столик для операционных, манипуляционных и перевязочный

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. Назначение |  |  |  |  |
| 2.1 | Столик используется для размещения инструментов, материалов и медикаментов в перевязочных и операционных. |  |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 3.1 | Стальная металлическая конструкция | наличие | обязательно |  |
| 3.2 | Покрытие порошковой краской | наличие | обязательно |  |
| 3.3 | Колеса Ø 40 мм., шт.. | 4 | оптимально |  |
| 3.4 | Размеры Д×Ш×В, см | 660х470х900 | оптимально |  |
| 3.5 | Допустимая нагрузка на 1-ну полку, не белее, кг. | 10 | оптимально |  |
| 3.6 | Размер полки Д×Ш, см | 540х420 | оптимально |  |
| 3.7 | Вес нетто, кг | 12 | оптимально |  |