Описание объекта закупки

Съемный столик для операций на руке

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1 | Стол для операций на руке |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Стальная металлическая конструкция | наличие | обязательно |
| 3.2 | Регулировка стола по высоте | наличие | обязательно |
| 3.3 | Регулировка верхней части стола | наличие | обязательно |
| 3.4 | Допускаемая загрузка, не более, кг. | 10 | оптимально |
| 3.5 | Размеры Д×Ш, см | 635х635 | оптимально |
| 3.6 | Высота, см | 700 - 1050 | оптимально |
| 3.7 | Размер стола Д×Ш, см | 595х215 | оптимально |
| 3.8 | Вес нетто, кг | 15 | оптимально |