| № п/п | Международное непатентованное наименование | Форма выпуска | Заказываемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт медицинский н/стерильный 5м*10см (поверхностная плотность не менее 35г/м²) | шт | 5 100 |
| 2 | Бинт медицинский стерильный 5м*10см (поверхностная плотность не менее 35г/м²) | шт | 4 350 |
| 3 | Бинт медицинский н/стерильный 7м*14см (поверхностная плотность не менее 35г/м²) | шт | 25 700 |
| 4 | Бинт медицинский стерильный 7м*14см (поверхностная плотность не менее 35г/м²) | шт | 4 250 |
| 5 | Бинт эластичный 5м*8см | шт | 2 020 |
| 6 | Бинт гипсовый 10см*270см | шт | 1 500 |
| 7 | Бинт гипсовый 15см*270см | шт | 1 100 |
| 8 | Вата медицинская нестерильная гигроскопическая (зигзаг, хлопковая медицинская) | упаковка 100г | 4 100 |
| 9 | Губка гемостатическая коллагеновая 90*90мм (100*100мм) (монокомпонентная) | шт | 860 |
| 10 | Игла для спинальной анестезии 22G (производства B.Braun типа Spinocan или BD (Becton Dickenson)) | шт | 625 |
| 11 | Игла для спинальной анестезии 23G (производства B.Braun типа Spinocan или BD (Becton Dickenson)) | шт | 1 100 |
| 12 | Игла для спинальной анестезии 20G (производства B.Braun типа Spinocan или BD (Becton Dickenson)) | шт | 30 |
| 13 | Игла для спинальной анестезии 25G (производства B.Braun типа Spinocan или BD (Becton Dickenson)) | шт | 525 |
| 14 | Игла для спинальной анестезии 26G (производства B.Braun типа Spinocan или BD (Becton Dickenson)) | шт | 150 |
| 15 | Игла для спинальной анестезии 18G (производства B.Braun типа Spinocan или BD (Becton Dickenson)) | шт | 85 |
| 16 | Игла для установки подключичного катетера 15G | шт | 1 675 |
| 17 | Катетер подключичный стерильный 0,6 | шт | 105 |
| 18 | Катетер подключичный стерильный 1,0 | шт | 190 |
| 19 | Катетер подключичный стерильный 1,4 | шт | 2 435 |
| 20 | Катетер в/в периферический 24G (с инъекционным портом и крылышками) | шт | 5 300 |
| 21 | Катетер в/в периферический 26G (с инъекционным портом и крылышками) | шт | 4 525 |
| 22 | Катетер в/в периферический 14G (с инъекционным портом и крылышками) | шт | 1 150 |
| 23 | Катетер в/в периферический 16G (с инъекционным портом и крылышками) | шт | 150 |
| 24 | Катетер в/в периферический 18G (с инъекционным портом и крылышками) | шт | 300 |
| 25 | Катетер в/в периферический 20G (с инъекционным портом и крылышками) | шт | 4 400 |
| 26 | Катетер в/в периферический 22G (с инъекционным портом и крылышками) | шт | 19 300 |
| 27 | Катетер в/в периферический 22G B.Braun | шт | 600 |
| 28 | Катетер в/в периферический 24G B.Braun | шт | 200 |
| 29 | Катетер Фолея 2х ходовой Fr12 | шт | 25 |
| 30 | Катетер Фолея 2х ходовой Fr6 | шт | 65 |
| 31 | Катетер Фолея 2х ходовой Fr8 | шт | 15 |
| 32 | Катетер Фолея 2х ходовой Fr18 | шт | 750 |
| 33 | Катетер Фолея 2х ходовой Fr24 | шт | 195 |
| 34 | Катетер Фолея 2х ходовой Fr16 | шт | 900 |
| 35 | Катетер Фолея 2х ходовой Fr14 | шт | 120 |
| 36 | Катетер Фолея 2х ходовой Fr12 | шт | 230 |
| 37 | Катетер Фолея 2х ходовой Fr20 | шт | 600 |
| 38 | Катетер Фолея 2х ходовой Fr22 | шт | 100 |
| 39 | Катетер Фолея 3х ходовой Fr22 (силиконовый, баллон ˃ 50мл) | шт | 190 |
| 40 | Катетер Фолея 3х ходовой Fr16 (силиконовый, баллон ˃ 50мл) | шт | 170 |
| 41 | Катетер Фолея 3х ходовой Fr24 (силиконовый, баллон ˃ 50мл) | шт | 105 |
| 42 | Катетер Бабочка 22G | шт | 1 600 |
| 43 | Катетер Бабочка 23G | шт | 17 000 |
| 44 | Катетер Нелатон р 12 | шт | 70 |
| 45 | Катетер Нелатон р 10 | шт | 15 |
| 46 | Катетер Нелатон р 14 | шт | 480 |
| 47 | Катетер Нелатон р 8 | шт | 50 |
| 48 | Катетер Нелатон р 6 | шт | 50 |
| 49 | Лейкопластырь 5*500 на тканевой основе | шт | 11 130 |
| 50 | Лейкопластырь 2*500 на тканевой основе | шт | 5 550 |
| 51 | Адгезивная защитная пленка для фиксации катетеров 7см*8,5см | шт | 500 |
| 52 | Марля медицинская нестерильная ширина 90см (гигроскопическая, поверхностная плотность не менее 35г/м²) | м | 69 500 |
| 53 | Расширенный набор для продленной эпидуральной анестезии с фильтром (комплектация: эпидуральная игла Перикан, эпидуральный катетер Перификс, защелкивающийся коннектор катетера, фильтр, фиксатор фильтра, шприц потери сопротивления)(производства B.Braun Perifix 401 или 451) | шт | 395 |
| 54 | Перчатки нестерильные смотровые оппудренные латекс S | шт | 59 600 |
| 55 | Перчатки нестерильные смотровые оппудренные латекс М | шт | 252 000 |
| 56 | Перчатки нестерильные смотровые оппудренные латекс L | шт | 252 000 |
| 57 | Перчатки хирург стер неопудр латекс №7 | пара | 4 500 |
| 58 | Перчатки хирург стер неопудр латекс №7,5 | пара | 33 300 |
| 59 | Перчатки хирург стер неопудр латекс №8 | пара | 14 100 |
| 60 | Перчатки хирург стер неопудр латекс №8,5 | пара | 2 900 |
| 61 | Пластырь Леопед 9*15 (на нетканной основе с ионами серебра) | шт | 50 |
| 62 | Пластырь Леопед 9*20 (на нетканной основе с ионами серебра) | шт | 8 500 |
| 63 | Пластырь Леопед 9*30 (на нетканной основе с ионами серебра) | шт | 9 550 |
| 64 | Система для гемотрансфузий | шт | 4 550 |
| 65 | Система для вливания инфузионных растворов | шт | 204 000 |
| 66 | Шприц 2мл 3-х компонентный | шт | 243 000 |
| 67 | Шприц 5мл 3-х компонентный | шт | 165 400 |
| 68 | Шприц 10мл 3-х компонентный | шт | 298 000 |
| 69 | Шприц 20мл 3-х компонентный | шт | 3 250 |
| 70 | Шприц 50мл 3-х компонентный | шт | 5 110 |
| 71 | Шприцы Жане 60мл с конусообразным концом для промывания полостей | шт | 500 |
| 72 | Шприц инсулиновый 1мл (с несъемной иглой) | шт | 7 500 |
| 73 | Шприц инсулиновый 1мл (с съемной иглой) | шт | 6 000 |
| 74 | Лезвие для скальпеля G11 (нержавеющая сталь) | шт | 1 000 |
| 75 | Лезвие для скальпеля G15 (нержавеющая сталь) | шт | 400 |
| 76 | Лезвие для скальпеля G21 (нержавеющая сталь) | шт | 5 000 |
| 77 | Лезвие для скальпеля G22 (нержавеющая сталь) | шт | 4 000 |
| 78 | Скальпель хирургический стерильный р 23 | шт | 1 150 |
| 79 | Магистраль удлинительная Luer-Lock к шприцевому дозатору (длина 1500мм) | шт | 3 850 |
| 80 | Шприцы 50-60мл Luer-Lock | шт | 4 000 |
| 81 | Магистраль (удлинитель) оригинальный инфузионный Перфузор стандарт, внутренний/внешний диаметр 1,5/2,7мм, длина 150см, герметичные винтовые коннекторы Luer-Lock B.Braun Perfusor | шт | 2 000 |
| 82 | Шприц оригинальный Перфузор 50мл, соединение Luer-Lock с иглой B.Braun Perfusor | шт | 2 000 |
| 83 | Зонд назогастральный желудочный р 12 стер (диаметр 4мм) | шт | 60 |
| 84 | Зонд назогастральный желудочный р 18 стер (диаметр 6мм) | шт | 850 |
| 85 | Зонд назогастральный желудочный р 16 стер | шт | 840 |
| 86 | Зонд назогастральный желудочный р 14 стер | шт | 860 |
| 87 | Ланцеты Viva Chek | шт | 1 000 |
| 88 | Тест полоски Viva Chek ino №50 | уп | 10 |
| 89 | Трубка эндотрахеальная б/манжеты №2 | шт | 50 |
| 90 | Трубка эндотрахеальная б/манжеты №2,5 | шт | 50 |
| 91 | Трубка эндотрахеальная б/манжеты №3 | шт | 150 |
| 92 | Трубка эндотрахеальная б/манжеты №3,5 | шт | 150 |
| 93 | Трубка эндотрахеальная б/манжеты №4 | шт | 50 |
| 94 | Трубка эндотрахеальная б/манжеты №4,5 | шт | 10 |
| 95 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №5 | шт | 10 |
| 96 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №5,5 | шт | 10 |
| 97 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7 | шт | 50 |
| 98 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,5 | шт | 100 |
| 99 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №8 | шт | 500 |
| 100 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №6,5 | шт | 20 |
| 101 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №6 | шт | 20 |
| 102 | Аспирационный катетер с прозрачным вакуум контролем СН6 | шт | 600 |
| 103 | Аспирационный катетер с прозрачным вакуум контролем СН8 | шт | 600 |
| 104 | Аспирационный катетер с прозрачным вакуум контролем СН10 | шт | 1 200 |
| 105 | Зонд желудочный питательный №6 | шт | 800 |
| 106 | Зонд желудочный питательный №8 | шт | 800 |
| 107 | Зонд желудочный питательный №10 | шт | 500 |
| 108 | Катетер пупочный СН3,5 | шт | 200 |
| 109 | Катетер пупочный СН5 | шт | 200 |
| 110 | Катетер пупочный СН6 | шт | 200 |
| 111 | Катетер пупочный СН8 | шт | 200 |
| 112 | Катетер мочевой СН4 | шт | 500 |
| 113 | Катетер мочевой СН5 | шт | 500 |
| 114 | Катетер мочевой СН6 | шт | 500 |
| 115 | Трубка газоотводная Малышок | шт | 200 |
| 116 | Трубка газоотводная педиатрическая №2 | шт | 20 |
| 117 | Трубка газоотводная педиатрическая №4 | шт | 20 |
| 118 | Трубка газоотводная педиатрическая №6 | шт | 20 |
| 119 | Трубка газоотводная педиатрическая №8 | шт | 20 |
| 120 | Трубка газоотводная д/взрослых | шт | 120 |
| 121 | Кран 3-ходовой д/инфузионной терапии и мониторинга (красный) Дискофикс (переходник-коннектор) B.Braun | шт | 6 000 |
| 122 | Глубокие венозные линии (катетер Премикат с расщепл иглой со стилетом) 28G (1Fr) | наб | 70 |
| 123 | Глубокие венозные линии (катетер Нутрилайн с расщепл иглой б/стилета) 24G (2Fr) | наб | 60 |
| 124 | Набор для катетеризации подключичных и яремных вен 0,6мм (наружный диаметр, мм - 1,00 ±0,2; внутренний диаметр, мм - 0,6; диаметр проводника, мм - 0,4±0,07; длина катетера, мм - 150±30; длина проводника, мм - 350; эффективная длина катетера, мм - 125±30) | наб | 60 |
| 125 | Набор для катетеризации подключичных и яремных вен 1,0мм (наружный диаметр, мм - 1,40 ±0,2; внутренний диаметр, мм - 1,0; диаметр проводника, мм - 0,7±0,07; длина катетера, мм - 150±15; длина проводника, мм - 350; эффективная длина катетера, мм - 125±15) | наб | 80 |
| 126 | Закрытая аспирационная система для трахеобронхиальной санации 14FR | шт | 200 |