Техническое задание на холодильник для хранения медикаментов

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Объем, не менее | 350 л | обязательно |
| 2.2. | Количество дверей | 1 | обязательно |
| 2.3. | Количество камер | 1 | обязательно |
| 2.4. | Температура хранения холодной камеры | от +2 до +8 °C | обязательно |
| 2.5. | Механический замок | наличие | оптимально |
| 2.6. | Отсутствие морозильной камеры | наличие | обязательно |