Техническое задание на пульсоксиметр с выносным датчиком для взрослых

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Диапазон измерения SpO2 | 0%-100% | обязательно |
| 2.2. | Разрешение SpO2 | 1% | обязательно |
| 2.3. | Диапазон разрешения частоты пульса | 1 Ув | обязательно |
| 2.4. | Напряжение 1 батареи | 1,5 В | обязательно |
| 2.5. | Напряжение питания пульсоксиметра | 2.6-3,6 В постоянный ток | обязательно |
| 2.6. | Частота пульса | 0-254 уд. в мин. | обязательно |
| 2.7. | Максимально потребляемый ток, не более | 100 мА | обязательно |