Техническое задание на электрокардиограф

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требовании) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение | портативный | обязательно |
| 2.2. | Каналы | 1/3 | обязательно |
| 2.3. | Дисплей | цветной | обязательно |
| 2.4. | Размер экрана, не менее | 58x43 мм | оптимально |
| 2.5. | Разрешение точки | 320x240 | оптимально |
| 2.6. | Печать | встроенный принтер | обязательно |
| 2.7. | Тип бумаги | рулон | обязательно |
| 2.8. | Режим регистрации | автоматический, ручной | обязательно |
| 2.9. | Память | до 500 ЭКГ | оптимально |
| 2.10. | Электропитание по сети переменного тока | 220/50 В/Гц | оптимально |
| 2.11. | Потребляемая мощность, не более | 25 ВА | оптимально |