Техническое задание на тележку со съемными носилками

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Стальная металлическая трубчатая рама | наличие | обязательно |
| 2.2. | Носилки | наличие | обязательно |
| 2.3. | Регулируемая головная секция | наличие | обязательно |
| 2.4. | Колеса (2 шт. с тормозом) Ø 160 мм | 4 | обязательно |
| 2.5. | Максимальная нагрузка не менее, кг | 150 | обязательно |
| 2.6. | Размеры ДхШхВ, см | 212x58x81 | оптимально |
| 2.7. | Вес, кг | 45 | оптимально |