Техническое задание на облучатель бактерицидный передвижной

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Тип эксплуатации | передвижной, не менее 3-х ламп | обязательно |
| 2.2. | Укомплектование лампами | наличие | обязательно |
| 2.3. | Стартера | наличие | обязательно |
| 2.4. | Тип открытый | наличие | обязательно |