Техническое задание на столик манипуляционный

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Стальная металлическая конструкция | наличие | обязательно |
| 2.2. | Покрытие, порошковая краска | наличие | обязательно |
| 2.3. | Стол на колесах | наличие | обязательно |
| 2.4. | Полки, шт. | 2 | обязательно |
| 2.5. | Короб с выдвижным ящиком | наличие | обязательно |
| 2.6. | Количество колес | 4 | обязательно |
| 2.7. | Колеса с тормозом, шт. | 2 | обязательно |
| 2.8. | Габаритные размеры ДхШхВ, см | 59x42x88 | оптимально |
| 2.9. | Допускаемая нагрузка, не более, кг | 25 | обязательно |
| 2.10. | Масса, не более, кг | 20 | обязательно |