Техническое задание на кушетку процедурную с регулируемым подголовником

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Стальная металлическая конструкция | наличие | обязательно |
| 2.2. | Покрытие, порошковая краска | наличие | обязательно |
| 2.3. | Покрытие ложа кушетки, поролон, обтянутый качественной винилискожей | наличие | обязательно |
| 2.4. | Угол наклона подвижной части ложе (подголовника) | 0°-45° | оптимально |
| 2.5. | Размеры ДхШхВ, см | 1900x580x550 | оптимально |
| 2.6. | Допустимая нагрузка, не менее, кг. | 150 | оптимально |
| 2.7. | Вес нетто, кг. | 21 | оптимально |