Описание объекта закупки

Кушетка медицинская смотровая

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 2. | Технические предназначения |  |  |
| 2.1. | Используется в медицинских кабинетах при проведении лечебного осмотра и выполнении различных процедур | наличие | обязательно |
| 3. | Технические характеристики |  |  |
| 3.1. | Длина не более, 1900 мм | наличие | оптимально |
| 3.2. | Ширина не более, 580 мм | наличие | оптимально |
| 3.3. | Высота не более, 550 мм | наличие | оптимально |
| 3.4. | Материал каркаса - металл | наличие | обязательно |
| 3.5. | Тип опор - ножки | наличие | обязательно |
| 3.6. | Подъемный подголовник – угол наклона головной секции не более 40о | наличие | обязательно |
| 3.7. | Обивочный материал - винилискожа, устойчивая к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов | наличие | обязательно |