Описание объекта закупки

Шкаф медицинский

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 2. | Технические предназначения |  |  |
| 2.1. | Шкаф медицинский металлический предназначен для хранения лекарственных препаратов, инструментов, материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других лечебных учреждениях | наличие | обязательно |
| 3. | Технические характеристики |  |  |
| ! 3.1 | Ширина: не более 570 мм | наличие | оптимально |
| 3.2 | Глубина: не более 320 мм | наличие | оптимально |
| 3.3 | Высота: 1655/1755 мм | наличие | оптимально |
| 3.4 | Материал полок - металл | наличие | обязательно |
| 3.5 | Одностворчатый, с модульной сборно-разборной конструкцией | наличие | обязательно |
| 3.6. | Корпус изготовлен из листовой стали 0,6 мм, с эпоксидным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов | наличие | обязательно |
| 3.7 | Верхнее отделение имеет стеклянную дверку с магнитными защелками для фиксации в закрытом положении | наличие | обязательно |
| 3.8 | Нижнее отделение — металлическая дверка с врезным ключевым замком и эргономичной хромированной ручкой | наличие | обязательно |
| 1 3.9 | Внутренние размеры отделений — 775x568x280 мм | наличие | оптимально |
| 3.10 | 4 металлические опоры регулируются по высоте, максимальная высота— 1785 мм | наличие | оптимально |