ГУП «Единые распределительные электрические сети», в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просит предоставить информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным характеристикам:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Допол. информ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 ГУП «Водоснабжение и водоотведение» |  |  |  |  |
| 1 | Кабель силовой ААШв-1 4х150мм.2 (ГОСТ 18410-73) | м | 50 | цельный отрезок |
| 2 | Кабель силовой ААБл-10 3 х 240мм.2 (ГОСТ 18410-73) | м | 30 | цельный отрезок |
| 3 | Кабель силовой ААШв-10 3 х 120мм.2 (ГОСТ 18410-73) | м | 30 | цельный отрезок |
| 4 | Кабель силовой АВБШВ 3 х 70мм.2 10кВт | м | 30 | цельный отрезок |
| Лот № 2 ГУП «ГК Днестрэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Кабель сигнальный типа КПСнг(А)-FRLS 4x2x0,2 | м | 300 | Кабель для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий типа КПСнг(А)-FRLS 4x2x0,2 |
| Лот № 3 ГУП «ГК Днестрэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Кабель сигнальный 4х0,22 в экране медь | м | 100 | Используется для монтажа сети противопожарной сигнализации тип: GKS alarm cable 4x0,22 shielded ( жила многожильная, 4-х жильный, экранированный, наличие многожильной дренажной жилы), огнестойкий |
| Лот № 4 ГУП «ГК Днестрэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Кабель витая пара, UTP, 4PR, 24AWG, CAT5e, STRANDED, гибкий многожильный, 305м. | м | 305 | Материал проводника кабеля Cu (медь) Диаметр жилы 7x0,16 mm Внешний диаметр кабеля 5,2 mm Длина 305 m Тип витой пары UTP Категория витой пары 5e |
| Лот № 5 ГУП «ГК Днестрэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Кабель коаксиальный 50 Ом для радиосвязи, центральная жила чистая медь, многожильный | м | 100 | Коаксиальный кабель стандарта RG-213 C/U |

Гарантийный срок товара по Лоту № 1 в соответствии c требованиями, указанными заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев. Продукция должна иметь сертификат соответствия и протоколы испытаний.

Гарантийный срок товара по Лотам № 2-5 в соответствии c требованиями, указанными заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев.

Поставка осуществляется на следующих условиях:

- место поставки:

Лот № 1склад ГУП «Водоснабжение и водоотведение», г. Тирасполь;

Лоты № 2-5 склад ГУП «ГК Днестрэнерго», г. Тирасполь.

Поставка:

- по Лотам № 1-5 товар поставляется Поставщиком в пределах установленного срока выборки Товара отдельными партиями на основании письменных заявок Покупателя в согласованные сроки, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения заявки. Общий срок выборки товара устанавливается с момента вступления контракта в силу и по 31 декабря 2024 года.

- 100 % в течении 10-и рабочих дней после поставки товара по Лотам № 1-5.

Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информация должна однозначно определять цену единицы товара и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 9-43-54 (доб. 7).

Срок подачи информации до 16-30 часов 16.09.2024 в канцелярию ГУП «ЕРЭС» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2. тел/факс. (533)-9-14-45 или по электронной почте info@eres.md.