Приложение № 1 к Извещению закупки

товаров (работ, услуг) для обеспечения

нужд Министерства сельского

хозяйства и природных ресурсов

Приднестровской Молдавской

Республики от 12 сентября 2024 года

№ 1 (2024/28)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по

осуществлению закупок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Документация   
проведения запроса предложений  
по определению Исполнителя

г. Тирасполь, 2024 год

Информация и документы во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2020 года № 220-ЗИД-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»:

1. Сведения о заказчике:

а) Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

б) адрес: г. Тирасполь, ул. Юности, 58/3;

в) контактный телефон: 0 (533) 2-56-71 (доб. 104);

г) адрес электронной почты: [zakypki-msxiprpmr@mail.ru](mailto:zakypki-msxiprpmr@mail.ru).

2. Предмет закупки:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки - разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»», включая следующие условия исполнения:

1) точка подключения – существующая надземная тепловая сеть 2Ду 100мм, расположенная возле двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики по ул. Мира50;

2) в точке подключения устанавливается фланцевая запорная арматура;

3) материал трубопроводов- стальные электросварные трубы ГОСТ10705-80;

4) тепловая нагрузка двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий QОТ общ. = 0.081кал/ч;

5) эксплуатационный температурный график: 800 С – 600 С;

б) расчетные параметры теплоносителя в точке подключения: Р1 = 4.2 кгс/см2: Р2= 2.2 кгс/см2;

7) замена существующей надземной тепловой сети 2Ду 100мм после запорной арматуры, возле здания бывшей лаборатории генетики, до II-образного компенсатора, возле теплицы. Монтаж тепловой сети выполняется стальными электросварными трубами ГОСТ10705-80 с теплоизоляцией на высоте 2,50 метра от уровня земли;

8) возможность подключения от надземной тепловой сети 2Ду 100мм теплицы с тепловой нагрузкой Оот=0,15Гкал/ч. с установкой запорной арматуры;

9) установка прибора учета тепловой энергии, с учетом двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий;

10) в транзитном трубопроводе предусмотреть точки подключения внутренней сети отопления двухэтажного здания;

11) транзитный трубопровод от счетчика через двухэтажное здание главного корпуса к двум финским домикам, проложить в канале с выходом на поверхность у финского домика;

12) подключение финских домиков осуществить по воздушной схеме;

13) провести демонтаж существующих внешних трубопроводов теплоснабжения финских домиков и двухэтажного здания главного корпуса научно-оранжерейного комплекса с удалением труб из канала здания;

б) адрес места нахождения предмета (объекта) закупки – г. Тирасполь, ул. Мира, 50.

3. Способ определения поставщика: запрос предложений.

Осуществляется проведение новой закупки по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»», согласно лота № 1 в рамках извещения № 1 (2024/19) от 03 июля 2024 года согласно Протокола запроса предложений от 09 июля 2024 года № 1 (2024/19).

4. Срок, в течение которого принимаются заявки на участие в запросе предложений:

Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 12 сентября 2024 года по 23 сентября 2024 года в рабочие дни с 08-00 часов до 17-00 часов (обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов) по адресу: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, г. Тирасполь, ул. Юности, 58/3.

5. Дата и время начала подачи заявок – 12 сентября 2024 года с 08 часов 00 минут.

6. Дата и время окончания подачи заявок – 23 сентября 2024 года в 11 часов 00 минут.

7. Дата и время проведения закупки – 23 сентября 2024 года в 11 часов 00 минут.

В указанное время будет произведено вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, открытие доступа к документам, поданным в электронном виде.

8. Порядок подачи заявок:

Заявки подаются в письменном виде в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до ее вскрытия, или в форме электронного документа с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа, который предоставляется заказчику 23 сентября 2024 года в 11 часов 00 минут, на адрес электронной почты: [zakypki-msxiprpmr@mail.ru](mailto:zakypki-msxiprpmr@mail.ru).

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в запросе предложений, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и том заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника запроса предложений или лицом, уполномоченным участником запроса предложений.

Предложения, поступившие на другие адреса электронной почты, а также с нарушением сроков окончания подачи заявок, не будут допущены к рассмотрению на заседании комиссии по закупкам.

На внешней стороне конверта указывается следующая информация:

- наименование и адрес Заказчика закупки;

- полное фирменное наименование Участника закупки и его почтовый адрес;

- контактная информация Участника (номер телефона);

- предмет (-ы) (объект (-ы)) закупки;

- слова: «Не вскрывать до 23 сентября 2024 года в 11 часов 00 минут, по местному времени».

9. Язык или языки, на которых предоставлена документация.

Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются потенциальные участники закупки и Заказчик закупки, должны быть представлены на русском языке.

Любые документы и материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке в том случае, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык.

Документация, относящаяся к предмету (объекту) закупки, может быть представлена на иностранном языке, в случае если предмет (объект) закупки иностранного происхождения.

10. Наименование и описание объекта закупки. Предъявляемые к нему требования и условия контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование лота | Ед.  изм. | Кол-во | Н(М)ЦК,  руб. ПМР |
| 1 | а) предмет (объект) закупки - разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»», включая следующие условия исполнения:  1) точка подключения – существующая надземная тепловая сеть 2Ду 100мм, расположенная возле двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики по ул. Мира50;  2) в точке подключения устанавливается фланцевая запорная арматура;  3) материал трубопроводов- стальные электросварные трубы ГОСТ10705-80;  4) тепловая нагрузка двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий QОТ общ. = 0.081кал/ч;  5) эксплуатационный температурный график: 800 С – 600 С;  б) расчетные параметры теплоносителя в точке подключения: Р1 = 4.2 кгс/см2: Р2= 2.2 кгс/см2;  7) замена существующей надземной тепловой сети 2Ду 100мм после запорной арматуры, возле здания бывшей лаборатории генетики, до II-образного компенсатора, возле теплицы. Монтаж тепловой сети выполняется стальными электросварными трубами ГОСТ10705-80 с теплоизоляцией на высоте 2,50 метра от уровня земли;  8) возможность подключения от надземной тепловой сети 2Ду 100мм теплицы с тепловой нагрузкой Оот=0,15Гкал/ч. с установкой запорной арматуры;  9) установка прибора учета тепловой энергии, с учетом двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий;  10) в транзитном трубопроводе предусмотреть точки подключения внутренней сети отопления двухэтажного здания;  11) транзитный трубопровод от счетчика через двухэтажное здание главного корпуса к двум финским домикам, проложить в канале с выходом на поверхность у финского домика;  12) подключение финских домиков осуществить по воздушной схеме;  13) провести демонтаж существующих внешних трубопроводов теплоснабжения финских домиков и двухэтажного здания главного корпуса научно-оранжерейного комплекса с удалением труб из канала здания;  б) адрес места нахождения предмета (объекта) закупки – г. Тирасполь, ул. Мира, 50. | раб. | 1  (один) | 19 721,00 (девятнадцать тысяч семьсот двадцать один) руб. ПМР 00 копеек |

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Начальная максимальная) цена контракта:

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки - разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»», включая следующие условия исполнения:

1) точка подключения – существующая надземная тепловая сеть 2Ду 100мм, расположенная возле двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики по ул. Мира50;

2) в точке подключения устанавливается фланцевая запорная арматура;

3) материал трубопроводов- стальные электросварные трубы ГОСТ10705-80;

4) тепловая нагрузка двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий QОТ общ. = 0.081кал/ч;

5) эксплуатационный температурный график: 800 С – 600 С;

б) расчетные параметры теплоносителя в точке подключения: Р1 = 4.2 кгс/см2: Р2= 2.2 кгс/см2;

7) замена существующей надземной тепловой сети 2Ду 100мм после запорной арматуры, возле здания бывшей лаборатории генетики, до II-образного компенсатора, возле теплицы. Монтаж тепловой сети выполняется стальными электросварными трубами ГОСТ10705-80 с теплоизоляцией на высоте 2,50 метра от уровня земли;

8) возможность подключения от надземной тепловой сети 2Ду 100мм теплицы с тепловой нагрузкой Оот=0,15Гкал/ч. с установкой запорной арматуры;

9) установка прибора учета тепловой энергии, с учетом двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий;

10) в транзитном трубопроводе предусмотреть точки подключения внутренней сети отопления двухэтажного здания;

11) транзитный трубопровод от счетчика через двухэтажное здание главного корпуса к двум финским домикам, проложить в канале с выходом на поверхность у финского домика;

12) подключение финских домиков осуществить по воздушной схеме;

13) провести демонтаж существующих внешних трубопроводов теплоснабжения финских домиков и двухэтажного здания главного корпуса научно-оранжерейного комплекса с удалением труб из канала здания;

б) адрес места нахождения предмета (объекта) закупки – г. Тирасполь, ул. Мира, 50;

в) начальная (максимальная) цена контракта – 19 721,00 (девятнадцать тысяч семьсот двадцать один) руб. ПМР 00 копеек.

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта – метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), согласно статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2019 года № 1127 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 2023 года № 723 **«**О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2019 года № 1127 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»» (САЗ 20-4).

**Расчет начальной (максимальной) цены контракта:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № п/п | Наименование | Ед.  изм. | Кол-во | Комм. предл. № 1 | Комм. предл. № 2 | Н(М)ЦК |
| 1 | а) предмет (объект) закупки - разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»», включая следующие условия исполнения:  1) точка подключения – существующая надземная тепловая сеть 2Ду 100мм, расположенная возле двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики по ул. Мира50;  2) в точке подключения устанавливается фланцевая запорная арматура;  3) материал трубопроводов- стальные электросварные трубы ГОСТ10705-80;  4) тепловая нагрузка двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий QОТ общ. = 0.081кал/ч;  5) эксплуатационный температурный график: 800 С – 600 С;  б) расчетные параметры теплоносителя в точке подключения: Р1 = 4.2 кгс/см2: Р2= 2.2 кгс/см2;  7) замена существующей надземной тепловой сети 2Ду 100мм после запорной арматуры, возле здания бывшей лаборатории генетики, до II-образного компенсатора, возле теплицы. Монтаж тепловой сети выполняется стальными электросварными трубами ГОСТ10705-80 с теплоизоляцией на высоте 2,50 метра от уровня земли;  8) возможность подключения от надземной тепловой сети 2Ду 100мм теплицы с тепловой нагрузкой Оот=0,15Гкал/ч. с установкой запорной арматуры;  9) установка прибора учета тепловой энергии, с учетом двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий;  10) в транзитном трубопроводе предусмотреть точки подключения внутренней сети отопления двухэтажного здания;  11) транзитный трубопровод от счетчика через двухэтажное здание главного корпуса к двум финским домикам, проложить в канале с выходом на поверхность у финского домика;  12) подключение финских домиков осуществить по воздушной схеме;  13) провести демонтаж существующих внешних трубопроводов теплоснабжения финских домиков и двухэтажного здания главного корпуса научно-оранжерейного комплекса с удалением труб из канала здания;  б) адрес места нахождения предмета (объекта) закупки – г. Тирасполь, ул. Мира, 50 | раб. | 1,00 (один) | 19 721,00 (девятнадцать тысяч семьсот двадцать один) руб. ПМР 00 копеек | 25 644,00 (двадцать пять тысяч шестьсот сорок четыре)  руб. ПМР  00 копеек | 19 721,00 (девятнадцать тысяч семьсот двадцать один) руб. ПМР 00 копеек |

**Расчет коэффициента вариации:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот  № п/п | Наименование | Ед.  изм. | Кол-во | Средняя арифметическая величина цены | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации, % |
| 1 | а) предмет (объект) закупки - разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»», включая следующие условия исполнения:  1) точка подключения – существующая надземная тепловая сеть 2Ду 100мм, расположенная возле двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики по ул. Мира50;  2) в точке подключения устанавливается фланцевая запорная арматура;  3) материал трубопроводов- стальные электросварные трубы ГОСТ10705-80;  4) тепловая нагрузка двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий QОТ общ. = 0.081кал/ч;  5) эксплуатационный температурный график: 800 С – 600 С;  б) расчетные параметры теплоносителя в точке подключения: Р1 = 4.2 кгс/см2: Р2= 2.2 кгс/см2;  7) замена существующей надземной тепловой сети 2Ду 100мм после запорной арматуры, возле здания бывшей лаборатории генетики, до II-образного компенсатора, возле теплицы. Монтаж тепловой сети выполняется стальными электросварными трубами ГОСТ10705-80 с теплоизоляцией на высоте 2,50 метра от уровня земли;  8) возможность подключения от надземной тепловой сети 2Ду 100мм теплицы с тепловой нагрузкой Оот=0,15Гкал/ч. с установкой запорной арматуры;  9) установка прибора учета тепловой энергии, с учетом двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий;  10) в транзитном трубопроводе предусмотреть точки подключения внутренней сети отопления двухэтажного здания;  11) транзитный трубопровод от счетчика через двухэтажное здание главного корпуса к двум финским домикам, проложить в канале с выходом на поверхность у финского домика;  12) подключение финских домиков осуществить по воздушной схеме;  13) провести демонтаж существующих внешних трубопроводов теплоснабжения финских домиков и двухэтажного здания главного корпуса научно-оранжерейного комплекса с удалением труб из канала здания;  б) адрес места нахождения предмета (объекта) закупки – г. Тирасполь, ул. Мира, 50 | раб. | 1,00  (один) | 22 682,50 | 4 188,19 | 18,46 |

11. Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе предложений.

Заявка на участие в запросе предложений должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» с приложением документов, указанными в документации о проведении запроса предложений (Приложение № 1).

В соответствии с подпунктом г) пункта 1 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» заявка на участие в запросе предложений должна содержать Декларацию об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов, согласно формы утвержденной Приложением к Распоряжению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 января 2024 года № 15р «Об утверждении формы Декларации об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов» (Приложение № 2).

12. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

Валюта, в которой участники закупки могут предоставить коммерческое предложение, содержащееся в заявке (порядок пересчета иностранной валюты в рубли ПМР и расчет с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)):

а) для резидентов ПМР – рубли ПМР;

б) для нерезидентов ПМР:

- резидентов ЕАЭС – долл. США;

- резидентов Украины – евро;

- резидентов РМ – лей РМ.

При получении заявок в иностранной валюте сумма по лоту подлежит переводу в рубли ПМР по официальному курсу ПРБ на день проведения закупки (рассмотрения окончательных предложений). Заключение контракта по итогам рассмотрения заявок производится в рублях ПМР с последующим переводом в валюту заявки участника закупки по коммерческому курсу обслуживающего банка заказчика/получателя на день осуществления расчета (в случае признания победителем участника запроса предложений нерезидента ПМР (участник закупки предоставивший коммерческое предложение в иностранной валюте)).

13. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленного центральным банком Приднестровской Молдавской Республики и используемого при оплате контракта.

Официальный курс иностранной валюты к рублю Приднестровской Молдавской Республики, устанавливается центральным банком Приднестровской Молдавской Республики и применяется на дату проведения закупки (рассмотрения окончательных предложений).

14. Информация о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги при заключении контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со статьей 51 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с уменьшением цены и (или) количества приобретаемого товара, работ, услуг, в пределах ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

б) изменение количества приобретаемого товара, работ, услуг в сторону увеличения в случае снижения цены на товар, работы, услуги в пределах цены контракта и ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

в) при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с порядком, определенным Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

15. Порядок проведения запроса предложений.

Запрос предложений проводится в соответствии со статьей 44 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», с учетом нормативных правовых актов Правительства Приднестровской Молдавской Республики, регламентирующих правила и особенности проведения запроса предложений (закупок).

Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также при оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками и открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся   
в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается. Всем участникам или участнику запроса предложений, подавшим единственную заявку, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. В этом случае окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.

Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.

Комиссия обязана предложить каждому из участников, направившему окончательное предложение, дополнительно снизить предлагаемую ими цену контракта до тех пор, пока каждый из участников не откажется от такого снижения.

Выигравшим окончательным предложением является лучшее предложение, определенное комиссией на основании результатов оценки окончательных предложений. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.

16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок возврата таких заявок.

Участник запроса предложений вправе письменно отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Уведомление об отзыве заявки является действительным, если уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок, за исключением случаев, установленных Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в любое время до даты и времени начала рассмотрения заявок на участие.

В день, время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности отзыва поданных заявок.

Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

**17. Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать контракт, условия признания победителя запроса предложений уклонившимся от заключения контракта.**

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, заявкой, окончательным предложением участника закупки не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе итогового протокола.

При уклонении победителя запроса предложений от заключения контракта заказчик вправе обратится в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен второй номер.

В случае наличия принятых судом или Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем возникновения вышеуказанных обстоятельств и вступления в силу судебных актов.

При этом течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

18. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе.

Если заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе может быть принято заказчиком только при условии, что в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения размещается в информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Решение заказчика об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе.

Выполнение заказчиком требований считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к поставляемому товару;

б) представлена недостоверная информация о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара установленным требованиям, что позволило участнику стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определяемых действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, может являться основанием для принятия заказчиком или поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом информация о таком поставщике (подрядчике, исполнителе) не включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, посредством запроса предложений.

Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгаемому контракту, а цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения направляется заказчику с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику.

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается день получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока со дня надлежащего уведомления заказчика о принятом решении устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем изменения контракта или расторжения контракта.

Дополнительно прилагается проект контракта, являющийся неотъемлемой частью этой документации (Приложение № 3).

Приложение № 1

к закупочной документации о проведении

запроса предложений

(Распоряжение Правительства

Приднестровской Молдавской Республики

от 25 марта 2020 года № 198р)

Форма заявки участника закупки

Заявка

на участие в закупке согласно извещению о закупке

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать предмет закупки)             (указать наименование заказчика)*

в отношении лота № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                           исходящий № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив Извещение о проведении запроса предложений [полное наименование запроса предложений], опубликованное в [указывается дата публикации Извещения и издание, в котором оно было опубликовано], и принимая установленные требования и условия запроса предложений, включая установленный претензионный порядок обжалования, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы) зарегистрированное по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (юридический адрес Участника закупки) предлагает заключить контракт на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (предмет контракта) на условиях и в соответствии с коммерческим и техническими предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на участие в закупке, на общую сумму: Перечислить все лоты по порядку их следования, на которые подается оферта:

Лот №1: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость).

Настоящим подтверждаем следующее:

1. Против \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника процедуры закупки)*

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики решения о признании банкротом, деятельность не приостановлена, на имущество, принадлежащее на праве собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование Участника) не наложен арест по решению суда, административного органа.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

*(наименование участника процедуры закупки)*

2.1. отсутствует в [реестре](http://www.vspmr.org/legislation/bills/vi-soziv/621.html#Par2313) недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица;

3. У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

*(наименование участника процедуры закупки)*

3.1. отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию).

3.2. у физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 285, 286, 287 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

|  |  |
| --- | --- |
| Информация об участнике закупки: |  |
| Наименование участника закупки (фирменное наименование (наименование), фамилия, имя, отчество (при наличии)) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Паспортные данные, сведения о месте  жительства (для физического лица) |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона и адрес электронной почты: |  |
| Банковские реквизиты: |  |

2. Документы, прилагаемые участником закупки:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя);

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;

в) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

г) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

д) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о закупке:

1) предложение о цене контракта (лота № \_\_\_\_\_\_): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) наименование товаров, работ, услуг, с указанием качественных, технических и иных необходимых характеристик (конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о закупке, и указание на товарный знак), количества (объема);

3) наименование производителя и страны происхождения товара;

4) эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, закупка которого осуществляется (в случае, если такое требование предусмотрено документацией о закупке);

5) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным документацией о закупке;

е) документы, подтверждающие отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты;

ж) информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);

з) документы, подтверждающие принадлежность участника закупки к категории участников закупки, которым предоставляется преимущество при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);

и) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке.

Участник закупки/

уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, (подпись)

отчество (при наличии)

Примечание:

1. Участник закупки вправе подтвердить содержащиеся в заявке сведения, приложив к ней дополнительные документы.

2. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы.

3. Все листы заявки на участие в запросе предложений, поданной в форме электронного документа, предоставляются путем направления сканированных оригинальных документов в одном файле в формате PDF.

4. Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки.

5. Непосредственно участник запроса предложений несет ответственность за подлинность и достоверность представленных информации и документов.

Приложение № 2

Декларация

об отсутствии личной заинтересованности

при осуществлении закупок товаров (работ, услуг),

которая может привести к конфликту интересов

Настоящей Декларацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) участника закупки) подтверждает, что соответствует требованию, установленному подпунктом г) пункта 1 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), об отсутствии между участником закупки и заказчиком по данной закупке конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа организации, являющейся участником закупки; единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем юридического лица, являющегося участником закупки.

Выгодоприобретателем для целей настоящей Декларации является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись участника закупки) (расшифровка подписи)

Приложение № 3

**КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Тирасполь « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики с одной стороны, «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**,в лице директора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ФИО*),действующего на основании Устава с другой стороны и «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем **«Получатель»**, в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ФИО*), действующего на основании Устава с третьей стороны, по отдельности, именуемые «Сторона», а при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

**1.1.** По заданию Заказчика, Исполнитель обязуется выполнить работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование работ*), в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - работы) и сдать их результат Получателю. Получатель обязуется принять результат работ, выполненных согласно Смете (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

**1.2.** Под работами в рамках настоящего контракта подразумеваются:

а) ……….;

б) ……….;

…………..

**1.3.** Наименование, объем, виды и цена работ определяются Калькуляцией № 1 (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

**2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

**2.1.** Общая сумма настоящего контракта составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей ПМР.

**2.2.**  Оплата по настоящему контракту производится в пределах лимитов, согласно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2.3.** Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

**2.4.** Предварительная оплата Заказчиком осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере \_\_\_\_ % от общей суммы контракта.

**2.5.** Окончательный расчет производится Заказчиком по факту выполненных Исполнителем работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и Акта сверки взаиморасчетов, путем перечисления Заказчиком оставшейся неоплаченной суммы на расчетный счет Исполнителя.

**3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И**

**ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

**3.1.** Срок выполнения работ: \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с момента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3.2.** Передача результатов выполненных Исполнителем работ оформляется Актом сдачи-приёмки выполненных работ.

**3.3.** Датой завершения работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

**3.4.** Получатель в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять результат выполненных работ и направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

**3.5.** В случае мотивированного отказа Получателя от приемки выполненных работ Исполнителем и Получателем составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

**3.6.** Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Исполнителя, в согласованные с Получателем сроки, и после устранения направить Получателю повторный Акт сдачи-приемки выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Получателем в срок, установленный пунктом 3.4. настоящего контракта.

**3.7.** В случае обнаружения Получателем скрытых недостатков после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, последний обязан известить об этом Исполнителя в десятидневный срок. В этом случае Исполнитель в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

**3.8.** В случае уклонения Исполнителя от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.6. и 3.7. настоящего контракта, Получатель по согласованию с Заказчиком вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Исполнитель обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объёме в сроки, указанные Получателем.

**3.9.** На выполнение работ Исполнителем устанавливается гарантийный срок \_\_\_ (\_\_\_\_) лет. Гарантийный срок начинается с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1.** Исполнитель обязуется:

**4.1.1.** выполнять работы качественно, с соблюдением норм и правил, в соответствии с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

**4.1.2.** устранять выявленные Получателем недостатки выполненных работ, в сроки, согласованные Сторонами;

**4.1.3.** обеспечивать возможность осуществления Получателем или уполномоченным на то лицам, контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

**4.1.4.** согласовывать с Получателем все необходимые действия;

**4.1.5.** в письменном виде немедленно извещать Получателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

**4.1.6.** передать результат выполненных работ Получателю по Акту сдачи-приемки выполненных работ;

**4.1.7.** представить информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших контракт или контракты с Исполнителем в рамках исполнения настоящего контракта, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены настоящего контракта.

Данную информацию Исполнитель представляет Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им контракта с соисполнителем, субподрядчиком;

**4.1.8.** выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**4.2.** Исполнитель имеет право:

**4.2.1.** запрашивать у Получателя дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту;

**4.2.2.** требовать своевременной оплаты выполненных работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

**4.2.3**. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

**4.2.4.** реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**4.3.** Получатель обязуется:

**4.3.1.** оказывать содействие Исполнителю в ходе выполнения им работ по вопросам, решение которых возможно только при участии Получателя;

**4.3.2.** своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о выявленных недостатках;

**4.3.3.** принять по Акту сдачи-приемки выполненных работ, произведенные по настоящему контракту работы либо составить мотивированный отказ от их приёмки;

**4.3.4.** выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

**4.4.** Получатель имеет право:

**4.4.1.** требовать от Исполнителя, надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего контракта;

**4.4.2.** осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему контракту;

**4.4.3.** требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

**4.4.4**. отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в части условия, предусмотренные настоящим контрактом, и Исполнитель отказывается устранять недостатки;

**4.4.5.** реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**4.5.** Заказчик обязан:

**4.5.1.** осуществить оплату согласно условий, предусмотренных настоящим контрактом.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

**5**.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

**5.2.** Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту доказывается Стороной, нарушившей обязательство.

**5.3.** Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если невозможность их исполнения наступила в силу форс-мажорных обстоятельств, которые ни одна из Сторон не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, о чем, стороной, у которой возникли вышеуказанные обстоятельства, сообщено другой стороне в письменной форме, в трехдневный срок с момента наступления данных обстоятельств.

**5.4.** За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик взыскивает с Исполнителя неустойку в размере 0,05% от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

**5.5.** За непредставление информации, указанной в пункте **4.1.7.** настоящего контракта, взыскивается с поставщика (подрядчика, исполнителя) пеня в размере не менее чем 0,05 процента от цены контракта, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком.

Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

**6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)**

**6.1.** Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

**6.2.** В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

**6.3.** Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

**6.4.** Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более трех месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонам.

**6.5.** При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

**6.6.** Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

**7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

**7.1**. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами.

**7.2**. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

**8.1.** Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

**9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**9.1.** Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

**9.2.** Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**9.3.** Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**9.4.** Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно, подписаны и скреплены печатями Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Получатель:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Исполнитель:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Формы документов, включаемых на участие в закупке

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по осуществлению закупок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд и коммерческих нужд

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п закупки | Наименование  предмета  закупки | № п/п лота в закупке | Наименование объекта (объектов) закупки и его (их) описание | | | | | Н(М)ЦК,  руб. ПМР | Наименование метода определения и обоснования начальной  (максимальной) цены контракта (начальной максимальной цены лота) | Обоснование выбранного метода определения начальной  (максимальной) цены контракта (начальной максимальной цены лота), указания на невозможность применения иных методов определения начальной  (максимальной) цены | Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя) | Обоснование  выбранного  способа  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя) | Обоснование дополнительных требований (пункт 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике) к участникам закупки (при наличии таких требований) |
| Наименование товара (работы, услуги) | Качественные и технические характеристики объекта закупки | Обоснование заявленных качественных и технических характеристик объекта закупки | Количественные характеристики объекта закупки | |
| Ед.  изм. | Кол-во,  объем  закупки, руб. ПМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 (2024/28) | разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»» | 1 | а) предмет (объект) закупки - разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»», включая следующие условия исполнения:  1) точка подключения – существующая надземная тепловая сеть 2Ду 100мм, расположенная возле двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики по ул. Мира50;  2) в точке подключения устанавливается фланцевая запорная арматура;  3) материал трубопроводов- стальные электросварные трубы ГОСТ10705-80;  4) тепловая нагрузка двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий QОТ общ. = 0.081кал/ч;  5) эксплуатационный температурный график: 800 С – 600 С;  б) расчетные параметры теплоносителя в точке подключения: Р1 = 4.2 кгс/см2: Р2= 2.2 кгс/см2;  7) замена существующей надземной тепловой сети 2Ду 100мм после запорной арматуры, возле здания бывшей лаборатории генетики, до II-образного компенсатора, возле теплицы. Монтаж тепловой сети выполняется стальными электросварными трубами ГОСТ10705-80 с теплоизоляцией на высоте 2,50 метра от уровня земли;  8) возможность подключения от надземной тепловой сети 2Ду 100мм теплицы с тепловой нагрузкой Оот=0,15Гкал/ч. с установкой запорной арматуры;  9) установка прибора учета тепловой энергии, с учетом двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий;  10) в транзитном трубопроводе предусмотреть точки подключения внутренней сети отопления двухэтажного здания;  11) транзитный трубопровод от счетчика через двухэтажное здание главного корпуса к двум финским домикам, проложить в канале с выходом на поверхность у финского домика;  12) подключение финских домиков осуществить по воздушной схеме;  13) провести демонтаж существующих внешних трубопроводов теплоснабжения финских домиков и двухэтажного здания главного корпуса научно-оранжерейного комплекса с удалением труб из канала здания;  б) адрес места нахождения предмета (объекта) закупки – г. Тирасполь, ул. Мира, 50. | согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики | согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики | раб. | 1  (один) | 19 721,00 (девятнадцать тысяч семьсот двадцать один) руб. ПМР 00 копеек | Метод  сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) | Статья 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» | Запрос предложений | пп. в) п. 2 статьи 44 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» |  |

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /

*(подпись) (расшифровка подписи)*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Комиссии по осуществлению закупок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Извещение закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд

Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

| № п/п | Наименование: | Поля для заполнения | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
|  | 1. Общая информация о закупке: |  | | | | |
| 1. | Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному Плану закупок) | 1 (2024/28) | | | | |
| 2. | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос предложений | | | | |
| 3. | Предмет закупки | Лот № 1  а) предмет (объект) закупки - разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»», включая следующие условия исполнения:  1) точка подключения – существующая надземная тепловая сеть 2Ду 100мм, расположенная возле двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики по ул. Мира50;  2) в точке подключения устанавливается фланцевая запорная арматура;  3) материал трубопроводов- стальные электросварные трубы ГОСТ10705-80;  4) тепловая нагрузка двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий QОТ общ. = 0.081кал/ч;  5) эксплуатационный температурный график: 800 С – 600 С;  б) расчетные параметры теплоносителя в точке подключения: Р1 = 4.2 кгс/см2: Р2= 2.2 кгс/см2;  7) замена существующей надземной тепловой сети 2Ду 100мм после запорной арматуры, возле здания бывшей лаборатории генетики, до II-образного компенсатора, возле теплицы. Монтаж тепловой сети выполняется стальными электросварными трубами ГОСТ10705-80 с теплоизоляцией на высоте 2,50 метра от уровня земли;  8) возможность подключения от надземной тепловой сети 2Ду 100мм теплицы с тепловой нагрузкой Оот=0,15Гкал/ч. с установкой запорной арматуры;  9) установка прибора учета тепловой энергии, с учетом двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий;  10) в транзитном трубопроводе предусмотреть точки подключения внутренней сети отопления двухэтажного здания;  11) транзитный трубопровод от счетчика через двухэтажное здание главного корпуса к двум финским домикам, проложить в канале с выходом на поверхность у финского домика;  12) подключение финских домиков осуществить по воздушной схеме;  13) провести демонтаж существующих внешних трубопроводов теплоснабжения финских домиков и двухэтажного здания главного корпуса научно-оранжерейного комплекса с удалением труб из канала здания;  б) адрес места нахождения предмета (объекта) закупки – г. Тирасполь, ул. Мира, 50. | | | | |
| 4. | Наименование группы товаров (работ, услуг) | Работа  (разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»») | | | | |
| 5. | Дата размещения извещения | 12.09.2024 г. | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  | 2. Сведения о заказчике |  | | | | |
| 1. | Наименование заказчика | Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики | | | | |
| 2. | Место нахождения | г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 | | | | |
| 3. | Почтовый адрес | MD-3300, г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 | | | | |
| 4. | Адрес электронной почты | zakypki-msxiprpmr@mail.ru | | | | |
| 5. | Номер контактного телефона | 0(533)25671 (доп. 104) | | | | |
| 6. | Дополнительная информация | отсутствует | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  | 3. Информация о процедуре закупки |  | | | | |
| 1. | Дата и время начала подачи заявок  (дата и время начала регистрации на сайте в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме) | 12.09.2024 г. с 08 часов 00 минут | | | | |
| 2. | Дата и время окончания подачи заявок  (дата и время окончания регистрации на сайте в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме) | 23.09.2024 г. до 11 часов 00 минут | | | | |
| 3. | Место подачи заявок | г. Тирасполь, ул. Юности 58/3, финансово-экономическое управление Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики | | | | |
| 4. | Порядок подачи заявок | Заявка подается согласно формы установленной Приложением к Распоряжению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки».  Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до ее вскрытия, или в форме электронного документа с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа, который предоставляется заказчику на дату и время проведения закупки, на адрес электронной почты: zakypki-msxiprpmr@mail.ru.  Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в запросе предложений, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и том заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника запроса предложений или лицом, уполномоченным участником запроса предложений.  Предложения, поступившие на другие адреса электронной почты, а также с нарушением сроков окончания подачи заявок, не будут допущены к рассмотрению на заседании комиссии по закупкам.  На внешней стороне конверта указывается следующая информация:  - наименование и адрес Заказчика закупки;  - полное фирменное наименование Участника закупки и его почтовый адрес;  - контактная информация (номер телефона);  - предмет (-ы) (объект (-ы)) закупки;  - слова: «Не вскрывать до 23 сентября 2024 года 11 часов 00 минут, по местному времени» | | | | |
| 5. | Дата и время проведения закупки | Дата и время проведения закупки - 23 сентября 2024 года в 11 часов 00 минут. | | | | |
| 6. | Место проведения закупки  (сайт в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме) | Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 (актовый зал) | | | | |
| 7. | Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки (в случае определения поставщика товаров, работ, услуг методом проведения запроса предложений) | Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 78 «Об утверждении Порядка оценки заявок, окончательных предложений участников закупки при проведении запроса предложений».  Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки установлен следующий критерий:  - цена контракта (удельный вес составляет 100 процентов). | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  | 4. Начальная (максимальная) цена контракта |  | | | | |
| 1. | Начальная (максимальная) цена контракта | Лот № 1  а) предмет (объект) закупки - разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»», включая следующие условия исполнения:  1) точка подключения – существующая надземная тепловая сеть 2Ду 100мм, расположенная возле двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики по ул. Мира50;  2) в точке подключения устанавливается фланцевая запорная арматура;  3) материал трубопроводов- стальные электросварные трубы ГОСТ10705-80;  4) тепловая нагрузка двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий QОТ общ. = 0.081кал/ч;  5) эксплуатационный температурный график: 800 С – 600 С;  б) расчетные параметры теплоносителя в точке подключения: Р1 = 4.2 кгс/см2: Р2= 2.2 кгс/см2;  7) замена существующей надземной тепловой сети 2Ду 100мм после запорной арматуры, возле здания бывшей лаборатории генетики, до II-образного компенсатора, возле теплицы. Монтаж тепловой сети выполняется стальными электросварными трубами ГОСТ10705-80 с теплоизоляцией на высоте 2,50 метра от уровня земли;  8) возможность подключения от надземной тепловой сети 2Ду 100мм теплицы с тепловой нагрузкой Оот=0,15Гкал/ч. с установкой запорной арматуры;  9) установка прибора учета тепловой энергии, с учетом двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий;  10) в транзитном трубопроводе предусмотреть точки подключения внутренней сети отопления двухэтажного здания;  11) транзитный трубопровод от счетчика через двухэтажное здание главного корпуса к двум финским домикам, проложить в канале с выходом на поверхность у финского домика;  12) подключение финских домиков осуществить по воздушной схеме;  13) провести демонтаж существующих внешних трубопроводов теплоснабжения финских домиков и двухэтажного здания главного корпуса научно-оранжерейного комплекса с удалением труб из канала здания;  б) адрес места нахождения предмета (объекта) закупки – г. Тирасполь, ул. Мира, 50;  в) начальная (максимальная) цена контракта - 19 721,00 (девятнадцать тысяч семьсот двадцать один) руб. ПМР 00 копеек. | | | | |
| 2. | Валюта | Валюта, в которой участники закупки могут предоставить коммерческое предложение, содержащееся в заявке (порядок пересчета иностранной валюты в рубли ПМР и расчет с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)):  а) для резидентов ПМР – рубли ПМР;  б) для нерезидентов ПМР:  - резидентов ЕАЭС – долл. США;  - резидентов Украины – евро;  - резидентов РМ – лей РМ.  При получении заявок в иностранной валюте сумма по лоту подлежит переводу в рубли ПМР по официальному курсу ПРБ на день проведения закупки (рассмотрения окончательных предложений). Заключение контракта по итогам рассмотрения заявок производится в рублях ПМР с последующим переводом в валюту заявки участника закупки по коммерческому курсу обслуживающего банка заказчика/получателя на день осуществления расчета (в случае признания победителем участника запроса предложений нерезидента ПМР (участник закупки предоставивший коммерческое предложение в иностранной валюте)). | | | | |
| 3. | Источник финансирования | Республиканский экологический фонд Приднестровской Молдавской Республики  на 2024 год | | | | |
| 4. | Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа) | Оплата обязательств производится в пределах установленных лимитов, с условием возможности осуществления предоплаты в диапазоне до 100 % от суммы контракта по согласованию с Заказчиком.  Оплата обязательств по исполнению условий контракта исполнения Работ производится в пределах лимитов,предусмотренных подпунктом 1) (ГУ "Республиканский ботанический сад") подпункта 3.1. (Целевые природоохранные и организационные мероприятия) пункта 3 (РАСХОДЫ) основных характеристик, источников формирования и направления расходования средств Республиканского экологического фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2024 год (Приложение № 2.7 к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года № 436-З-VII «О республиканском бюджете на 2024 год» (САЗ 24-1)).  Предварительная оплата Заказчиком осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя в размере предоплаты от общей суммы контракта. Получатель после получения денежных средств от Заказчика, перечисляет их на расчетный счет Исполнителя.  Окончательный расчет производится Заказчиком по факту выполненной работы Исполнителем и подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта сверки взаиморасчетов в безналичной форме, путем перечисления Заказчиком оставшейся неоплаченной суммы на расчетный счет Получателя. Получатель после получения оставшейся неоплаченной суммы, перечисляет ее на расчетный счет Исполнителя. | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  | 5. Информация о предмете (объекте) закупки |  | | | | |
| 1. | Предмет закупки и его описание | № лота п/п | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Ед. изм. | Кол-во | Н(М)ЦК,  руб. ПМР |
| 1 | а) предмет (объект) закупки - разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»», включая следующие условия исполнения:  1) точка подключения – существующая надземная тепловая сеть 2Ду 100мм, расположенная возле двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики по ул. Мира50;  2) в точке подключения устанавливается фланцевая запорная арматура;  3) материал трубопроводов- стальные электросварные трубы ГОСТ10705-80;  4) тепловая нагрузка двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий QОТ общ. = 0.081кал/ч;  5) эксплуатационный температурный график: 800 С – 600 С;  б) расчетные параметры теплоносителя в точке подключения: Р1 = 4.2 кгс/см2: Р2= 2.2 кгс/см2;  7) замена существующей надземной тепловой сети 2Ду 100мм после запорной арматуры, возле здания бывшей лаборатории генетики, до II-образного компенсатора, возле теплицы. Монтаж тепловой сети выполняется стальными электросварными трубами ГОСТ10705-80 с теплоизоляцией на высоте 2,50 метра от уровня земли;  8) возможность подключения от надземной тепловой сети 2Ду 100мм теплицы с тепловой нагрузкой Оот=0,15Гкал/ч. с установкой запорной арматуры;  9) установка прибора учета тепловой энергии, с учетом двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий;  10) в транзитном трубопроводе предусмотреть точки подключения внутренней сети отопления двухэтажного здания;  11) транзитный трубопровод от счетчика через двухэтажное здание главного корпуса к двум финским домикам, проложить в канале с выходом на поверхность у финского домика;  12) подключение финских домиков осуществить по воздушной схеме;  13) провести демонтаж существующих внешних трубопроводов теплоснабжения финских домиков и двухэтажного здания главного корпуса научно-оранжерейного комплекса с удалением труб из канала здания;  б) адрес места нахождения предмета (объекта) закупки – г. Тирасполь, ул. Мира, 50. | раб. | 1  (один) | 19 721,00 (девятнадцать тысяч семьсот двадцать один) руб. ПМР 00 копеек |
| 2. | Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке | Не требуется | | | | |
| 3. | Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки | Соответствие результатов выполненных работ требованиям ГОСТ, ТУ, в рамках действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.  Соответствие требованиям Приложения № 1 к Извещению закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 2024 года № 1 (2024/28).  Разработка проектно-сметной документации по объекту; «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»» осуществляется в соответствии с действующими СНиП и другими нормативно правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере.  Проектно-сметная документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»» согласовывается с МГУП «Тирастеплоэнерго» и другими заинтересованными организациями.  Проектно-сметная документации по объекту: «разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»»» согласовывается в Службе государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  Получение технических условий на установку прибора учета тепловой энергии, с учетом двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий.  Контактный номер телефона для уточнения интересующих вопросов: 0 (533) 4-53-73.  Наличие у Исполнителя соответствующих разрешительных документов. | | | | |
| 4. | Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке | Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» и требованиями, указанными в документации о проведении запроса предложений (Приложение № 1 Приложения № 1 к Извещению закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 2024 года № 1 (2024/28)).  Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.  Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в определении исполнителя в любое время до даты и времени начала рассмотрения заявок на участие.  В соответствии с подпунктом г) пункта 1 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» заявка на участие в запросе предложений должна содержать Декларацию об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов, согласно формы утвержденной Приложением к Распоряжению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 января 2024 года № 15р «Об утверждении формы Декларации об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов». | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  | 6. Преимущества, требования к участникам закупки |  | | | | |
| 1. | Преимущества (учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, в том числе организации любых организационно-правовых форм, использующие труд лиц, осужденных к лишению свободы, и (или) лиц, содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях; организации, применяющие труд инвалидов; отечественные производители; отечественные импортеры.) | Преимущества участникам закупки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) предоставляются согласно статье 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».  При осуществлении закупок преимущества предоставляются следующим участникам закупки:  а) учреждения и организации уголовно-исполнительной системы;  б) организации, применяющие труд инвалидов;  в) отечественные производители;  г) отечественные импортеры.  При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, когда закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять участникам закупки, указанным в подпунктах а), в) пункта 1 статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», преимущества в отношении предлагаемых ими цен контракта в размере 10 процентов в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики.  При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, когда закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять участникам закупки, указанным в подпункте б) пункта 1 статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», преимущества в отношении предлагаемых ими цен контракта в размере 15 процентов в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики.  При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, когда закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять участникам закупки, указанным в подпункте г) пункта 1 статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», преимущества в отношении предлагаемых ими цен контракта в размере 5 процентов, в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики.  Настоящее преимущество предоставляется участникам закупки при наличии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) участников, указавших в заявке иностранную валюту для оплаты контракта.  В случае если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признан участник, которому в соответствии со статьей 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» предоставлено преимущество, контракт заключается по цене, сформированной с учетом преимущества.  Если в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) участвуют исключительно участники с равным размером преимущества, предусмотренного статьей19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», в отношении предлагаемых ими цен контракта, преимущества в таком случае участникам не предоставляются. | | | | |
| 2. | Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены | Требования к участникам закупки утверждены статьей 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».  Требования к участникам закупки:  а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве;  в) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке;  г) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица;  д) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  е) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 285, 286, 287 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  ж) разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»» осуществляет специализированная организация, имеющая соответствующее свидетельство об аккредитации;  з) разработка проектно-сметной документации по объекту; «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»» осуществляется в соответствии с действующими СНиП и другими нормативно правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере;  и) проектно-сметная документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»» согласовывается с МГУП «Тирастеплоэнерго» и другими заинтересованными организациями;  к) проектно-сметная документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»» согласовывается в Службе государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики;  л) получение технических условий на установку прибора учета тепловой энергии, с учетом двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий.  Документы, прилагаемые участником закупки:  а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя);  б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;  в) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);  г) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;  д) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о закупке (сертификаты качества, свидетельства, лицензии, аккредитации, а также иные документы, необходимые для осуществления данного вида деятельности):  1) предложение о цене контракта (лота № \_\_\_\_\_\_): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  2) наименование товаров, работ, услуг, с указанием качественных, технических и иных необходимых характеристик (конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о закупке, и указание на товарный знак), количества (объема);  3) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным документацией о закупке;  е) документ, подтверждающий отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты;  ж) информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);  з) документы, подтверждающие принадлежность участника закупки к категории участников закупки, которым предоставляется преимущество при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»;  и) Декларация об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов, согласно формы утвержденной Приложением к Распоряжению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 января 2024 года № 15р «Об утверждении формы Декларации об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов»;  к) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке.  Не предоставление указанных документов может служить основанием для отклонения заявки. | | | | |
| 3. | Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств | При неисполнении принимаемых на себя обязательств участник запроса предложений несет ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от цены контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своих обязанностей. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы контракта.  В случае нарушения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту. | | | | |
| 4. | Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг); | Поставляемый товар/выполненная работа должны отвечать всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам и требованиям для товаров/работ данного вида, предъявленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны-производителя, соответствовать заявленным характеристикам. Товар/работа должны быть переданы в собственность Заказчика/Получателя с надлежащим качеством, в срок и цене, указанной в контракте.  Гарантийный срок поставляемого товара/выполненной работы устанавливается в соответствии с требованиями действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере по согласованию с Заказчиком.  Гарантия Поставщика (подрядчика, исполнителя) распространяется на товар/работу, эксплуатируемый Заказчиком/Получателем в соответствии с Инструкцией по пользованию и условиям гарантийных обязательств. | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  | 7. Условия контракта |  | | | | |
| 1. | Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги | Место выполнения работы – г. Тирасполь, ул. Мира, 50. | | | | |
| 2. | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Срок завершения работы – 70 (семьдесят) календарных дней с момента получения предоплаты с правом досрочной сдачи результатов выполненной работы. | | | | |
| 3. | Условия транспортировки и хранения | Доставка сырья, материалов, оборудования, персонала осуществляется исполнителем, в том числе транспортными средствами исполнителя и за его счет, включая таможенную очистку импортируемых сырья, материалов, оборудования и комплектующих. | | | | |