Техническое задание на кресло-каталку

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2020 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Стальная металлическая трубчатая рама | наличие | обязательно |
| 2.2. | Ширина коляски, не более | 850 мм | обязательно |
| 2.3. | Привод | механический | обязательно |
| 2.4. | Конструкция рамы | складная | обязательно |
| 2.5. | Номинальная нагрузка, не менее | 180 кг | обязательно |