Техническое задание на столик медицинский инструментальный

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Ширина | 640 мм | оптимально |
| 2.2. | Глубина | 420 мм | оптимально |
| 2.3. | Высота | 860 мм | оптимально |
| 2.4. | Вес, не более | 15 кг | обязательно |
| 2.5. | Конструкция | разборная | обязательно |
| 2.6. | Каркас | металл с порошковым покрытием | обязательно |
| 2.7. | Полки | 2 | обязательно |
| 2.8. | Материал полки | нержавейка | обязательно |
| 2.9. | Нагрузка на полку, не менее | 5 кг | обязательно |
| 2.10. | Самоориентирующиеся колеса 4 шт. из них 2 с тормозом | наличие | обязательно |
| 2.11. | Устойчивость к дезинфицирующим средствам | наличие | обязательно |