Техническое задание на шкаф медицинский

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Тип | 2-х створчатый | обязательно |
| 2.2. | Тип конструкции | разборная | обязательно |
| 2.3. | Полки металлические, шт. | 3 | обязательно |
| 2.4. | Количество дверей | 4 | обязательно |
| 2.5. | Материал (верхней двери) | стекло | обязательно |
| 2.6. | Материал (нижней двери) | сталь | обязательно |
| 2.7. | Размеры ДхШхВ, см | 960x405x1610 | обязательно |
| 2.8. | Нижняя часть выполнена в виде сейфа | наличие | обязательно |
| 2.9. | Допустимая нагрузка на 1 металлическую полку, кг, не менее | 15 | обязательно |
| 2.10. | Механизм закрытия дверей | замок | обязательно |