Запрос ценовой информации

|  | от «25» сентября 2024 г. | Потенциальным поставщикам. |
| --- | --- | --- |

Для формирования цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о стоимости и условиях поставки товара:

| № п/п | Наименование приборов | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики товара и его описание | Условия оплаты | Ожидаемая дата поступления товара на склад заказчика | Прочие условия (гарантийные обязательства и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехфазный счетчик типа AMT B1B- OA4TI или аналог | шт | 17 | Трехфазные счётчики типовой серии типа AMТ B1x-OxxT предназначены для измерений активной и реактивной электроэнергии с индикацией измеренного потребления на ЖКД и с одновременной индикацией некоторых состояний сети. Выпускаются в однотарифном и двухтарифном исполнении с переключением тарифов внешним управлением. Применяются в квартирах, коммерческих или промышленных предприятиях или в других местах. Технические данные Класс точности активнaя энергия - B (1) Класс точности реактивнaя энергия - 1 Номинальное напр. [V] : - 3 x 220/380, - 3 x 230/400 Номин. частота [Гц] 50 Базовый ток Iref [A] прямое подключение - 5 Номинальный ток In [A] косвенное подключение - 5 Переходной ток Itr [A] прямое /косвенное подкл. - 0,5 Чувствительность Ist [A] £ 0,04 Itr Миним. ток Imin [A] прямое /косвенное подкл. - 0,5 Itr Транзис. выход SO 24 В / 30 мА Рабочая температура от - 40 °C до + 70 °C | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 30.11.2024 года, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года, при условии правильной эксплуатации |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Все средства измерения должны быть утвержденного типа, разрешены к применению на территории ПМР, внесены в Государственный Реестр средств измерений ПМР. Приборы учета должны иметь государственную поверку в ПМР. |  |  |  |  |  |  |  |

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и срок поставки указанные в запросе.

Условия поставки товара: – приемка товара осуществляется на складе Заказчика по адресу: г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, склад МГУП «Тирастеплоэнерго»