Запрос ценовой информации

|  | от «25» сентября 2024 г. | Потенциальным поставщикам. |
| --- | --- | --- |

Для формирования цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о стоимости и условиях поставки товара:

| № п/п | Наименование приборов | Ед. изм. | Кол-во | Количество каналов | Диаметры расходомерных сегментов | Оснащение термометрами сопротивления | Технические характеристики товара и его описание | Срок поставки товара | Условия оплаты | Прочие условия (гарантийные обязательства и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплосчетчик типа СВТУ -10 (М1), вариант исполнения 7,2,0,0 или аналог | шт | 2 | 2 | DN 32 -1 шт. DN 20 -1 шт. DN 65 -1 шт. | ТСП (58мм) -4 шт. | Теплосчетчик является измерительной системой, используемой для определения отпускаемых объемов теплоносителя и для расчета количества тепла, получаемого потребителями. Для проведения функциональных измерений счетчик может использовать один или два измерительных канала. Каждый из таких каналов может работать с одним независимым контуром потребления тепла или воды. Счетчики этого типа позволяют определять массу, объем, величину избыточного давления и показатели температуры теплоносителя, который представляет собой жидкость с размером твердых частиц не более 200 мкм и массой сухого остатка до 500 мг/л. Характеристики: Число импульсных каналов для определения объема: - 2 Каналы измерений температуры : - 5 / 2 Вычислительные каналы: - 2 Величина погрешности при измерениях: - 1% Величина питающего напряжения: - 220 В Интервалы минимальных расходов теплоносителя: - от 0,06 м3/час до 410 м3/час Интервалы максимальных расходов теплоносителя: - от 6 м3/час до 41000 м3/час Интервал измерения тепловой мощности: - 1,5•10-4 …. 6151 Гкал/час Максимальное измеряемое давление: - 40 кгс/см2 Температурный режим работы для вычислителя: - от 0 до +500С Температурный режим работы для расходомерного участка: - от -400С до +700С Измеряемая температура теплоносителя: - от 0 до +1500С Интерфейс обмена данными: - RS-232, RS-485 | до 30.11.2024 года, с возможностью досрочной поставки | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года, при условии правильной эксплуатации |
| 2 | Теплосчетчик типа СВТУ -10 (М2), вариант исполнения 2 или аналог | шт | 1 | 1 | DN150 -1 шт. | ТСП (58мм) -2 шт. | Теплосчетчик является измерительной системой, используемой для определения отпускаемых объемов теплоносителя и для расчета количества тепла, получаемого потребителями. Для проведения функциональных измерений счетчик может использовать один или два измерительных канала. Каждый из таких каналов может работать с одним независимым контуром потребления тепла или воды. Счетчики этого типа позволяют определять массу, объем, величину избыточного давления и показатели температуры теплоносителя, который представляет собой жидкость с размером твердых частиц не более 200 мкм и массой сухого остатка до 500 мг/л. Характеристики: Число импульсных каналов для определения объема: - 2 Каналы измерений температуры : - 5 / 2 Вычислительные каналы: - 2 Величина погрешности при измерениях: - 2% Величина питающего напряжения: - 220 В Интервалы минимальных расходов теплоносителя: - от 0,06 м3/час до 410 м3/час Интервалы максимальных расходов теплоносителя: - от 6 м3/час до 41000 м3/час Интервал измерения тепловой мощности: - 1,5•10-4 …. 6151 Гкал/час Максимальное измеряемое давление: - 40 кгс/см2 Температурный режим работы для вычислителя: - от 0 до +500С Температурный режим работы для расходомерного участка: - от -400С до +700С Измеряемая температура теплоносителя: - от 0 до +1500С Интерфейс обмена данными: - RS-232, RS-485 | до 30.11.2024 года, с возможностью досрочной поставки | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года, при условии правильной эксплуатации |
| 3 | Теплосчетчик типа СВТУ -10 (М2), вариант исполнения 2 или аналог | шт | 1 | 1 | DN 50 -1 шт. | ТСП (58мм)-2 шт. |  | до 30.11.2024 года, с возможностью досрочной поставки | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года, при условии правильной эксплуатации |

ПРИМЕЧАНИЕ:  Все средства измерения  должны  быть утвержденного типа, разрешены к применению на территории ПМР, внесены в Государственный Реестр средств измерений ПМР. Приборы учета должны иметь государственную поверку в ПМР.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и срок поставки указанные в запросе.

Условия поставки товара: – приемка товара осуществляется на складе Заказчика по адресу: г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, склад МГУП «Тирастеплоэнерго»