Запрос ценовой информации

|  | от «25» сентября 2024 г. | Потенциальным поставщикам. |
| --- | --- | --- |

Для формирования цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о стоимости и условиях поставки товара:

| № п/п | Наименование приборов | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики товара и его описание | Условия оплаты | Ожидаемая дата поступления товара на склад заказчика | Прочие условия (гарантийные обязательства и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр 0-2.5 МПа, общетехнический, для измерения давления кислорода или аналог | шт | 20 | Манометр кислородный ТМ2 (0-2,5МПа, кл.2,5, М12Х1,5) О2-Упредназначен для измерения давления в сварочных приборах. Устанавливается на кислородный редуктор. Диаметр корпуса (мм) 50 Степень защиты IP40; Класс точности 2.5; Расположение штуцера Радиальное; Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) Корпус Сталь Резьба присоединительного штуцера М12*1,5 Гарантийные обязательства изготовителя 1 год Средний срок службы не менее 8 лет | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 30.11.2024 года, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года, при условии правильной эксплуатации |
| 2 | Манометр 0-25 МПа, общетехнический, для измерения давления кислорода или аналог | шт | 20 | Манометр кислородный ТМ2 (0-25МПа, кл.2,5, М12Х1,5) О2-Упредназначен для измерения давления в сварочных приборах. Устанавливается на кислородный редуктор. Диаметр корпуса (мм) 50 Степень защиты IP40; Класс точности 2.5; Расположение штуцера Радиальное; Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) Корпус Сталь Резьба присоединительного штуцера М12*1,5 Гарантийные обязательства изготовителя 1 год Средний срок службы не менее 8 лет | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 30.11.2024 года, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года, при условии правильной эксплуатации |
| 3 | Манометр 0-06 МПа, общетехнический, для измерения давления пропана или аналог | шт | 20 | Манометр пропановый ТМ2 (0-06МПа, кл.2,5, М12Х1,5) О2-Упредназначен для измерения давления в сварочных приборах. Устанавливается на пропановый редуктор.. Диаметр корпуса (мм) 50 Степень защиты IP40; Класс точности 2.5; Расположение штуцера Радиальное; Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) Корпус Сталь Резьба присоединительного штуцера М12*1,5 Гарантийные обязательства изготовителя 1 год Средний срок службы не менее 8 лет | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 30.11.2024 года, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года, при условии правильной эксплуатации |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Все средства измерения должны быть утвержденного типа, разрешены к применению на территории ПМР, внесены в Государственный Реестр средств измерений ПМР. Приборы учета должны иметь государственную поверку в ПМР. |  |  |  |  |  |  |  |

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и срок поставки указанные в запросе.

Условия поставки товара: – приемка товара осуществляется на складе Заказчика по адресу: г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, склад МГУП «Тирастеплоэнерго»