## Лист4
Заявка ГУП "Дубоссарская ГЭС" на Средства измерений
1. Объект закупки
№ п/п | Наименование материалов | ед. изм. | Кол-во | Качественные и технические характеристики материала (товара) | Срок поставки товара | Условия оплаты | Ожидаемая дата поступления товара на склад заказчика | Прочие условия (гарантийные обязательства и т.д.)
1 | Измеритель емкости ESR-MICRO V5.0S 0S+ | шт. | 1 | Диапазон измеряемых значений емкостей 0.02…65535 мкФ Диапазон измеряемых значений ESR 0…300 Ом Потребляемый ток 0,9 мА Напряжение питания 3-4 Вольт (2хАА или аккумулятор 3.7в) Габариты 135х70х25 Индикация ЖКИ типа TIC55 | 30 рабочих дней | оплата по факту поставки |  | Гарантия на прибор - 1 год.
Итого:
2. Основные условия исполнения контракта:
2.1. Предмет контракта: поставка вышеуказанной продукции
2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.
2.2.1. Срок поставки не позднее 30 июня в связи с производственной необходимостью предприятия.
2.3. Условие о порядке и сроках оплаты товара: в течение 10 банковских дней по факту поставки товара и подписания приемосдаточных документов
2.4. Условие о порядке приемки заказчиком товара – приемка товара осуществляется на складе Заказчика, путем подписания приемо-сдаточных документов.
2.5. Условия поставки товара: – приемка товара осуществляется на складе Заказчика по адресу: г. Дубоссары, ул. Набережная 34, склад ГУП «Дубоссарская ГЭС»,
а территории ПМР и стандартам ПМР, путем подписания приемо-сдаточных документов.
2.6. Качество товара должно соответствовать стандартам страны-производителя, а при номенклатуре Товара в перечне товаров, подлежащих обязательной сертификации н
должно подтверждаться соответствующими сертификатами.
3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Поставщиком и представляются Покупателю для приемки поставленного товара:
Поставщик передает Покупателю месте с товаром следующие документы на поставляемый товар:
̶ Товарно-транспортная накладная;
̶ Сертификат соответствия.
̶ Руководство по эксплуатации на русском языке и/или паспорт;
̶ Гарантийный регистрационный талон;
̶ Свидетельство о поверке выданное ГУП «Институт технического регулирования и метрологии» г. Тирасполь не ранее 2024г.
3.1 Документы должны быть представлены Поставщиком Покупателю одновременно с Товаром.
4. Права и обязанности Поставщика, включающие:
4.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого заказчиком товара.
4.2. обязанность по поставке товара, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара его соответствия обязательным
требованиям, установленным Покупателем;
4.3. обязанность по обеспечению устранения за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного товара, в течение гарантийного срока.
4.4. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики
в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;
По всем, возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: 0(778) 84 207, контактное лицо Куртева Татьяна Федоровна
| СОГЛАСОВАНО: Начальник участка РЗИА | [6 empty] | С.Ю. Медушевский

## Лист4 (2)
Заявка ГУП "Дубоссарская ГЭС" на Средства измерений
1. Объект закупки
№ п/п | Наименование материалов | ед. изм. | Кол-во | Качественные и технические характеристики материала (товара) | Срок поставки товара | Условия оплаты | Ожидаемая дата поступления товара на склад заказчика | Прочие условия (гарантийные обязательства и т.д.)
3 | Амперметр щитовой М4272, 0 -20 мА, кл.1.5, г, шкала -0-100, ТУ 25-7504.132-2007 | шт. | 7 | Амперметр щитовой М422 с диапазоном измерений 0-20 мА, класс точности - 1,5, горизонтального положения, пылезащищенного исполнения, шкала 0-100, размер лицевой панели - 96х96мм; размер в щите -92х92мм. | 30 рабочих дней | оплата по факту поставки |  | 1. Маркирование и пломбирование - обозначение единицы измеряемой величины; - обозначение класса точности; - обозначение постоянного тока; - обозначение типа прибора; - обозначение испытательного напряжения изоляции; - обозначение магнитоэлектрической системы; - обозначение нормального положения; - товарный знак предприятия)изготовителя; - обозначение "+/ -" у отрицательного токоведущего стержня; - обозначение корректора; - месяц и год изготовления. 2. Комплектность прибора: - прибор - шт. 1; - комплект монтажный для крепления приборов к щиту и подключения в электрическую цепь -1 к-т; - паспорт - 1 экз. с первичной поверкой; - руководство по эксплуатации прибора -1экз; - Сертификат об утверждении типа средств измерений. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления приборов. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода приборов в эксплуатацию.
4 | ЩЧ120-150В-220ВУ-2RS-22(В,В)-К-5,0, ТУ 25-7504.224-2014 | шт. | 4 | Прибор ЩЧ120, входное напряжение 150 В, напряжение питания от 85 до 264 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 370 В постоянного тока, два интерфейса, два аналоговых выхода 4…20 мА, два дискретных выхода, красный цвет индикации, разрядность 5,0 | 30 рабочих дней | оплата по факту поставки |  | 1. Маркировка 1.1.На передней панели прибора нанесено обозначение типа прибора, товарного знака завода-изготовителя, знака утверждения типа средств измерений, класса точности, рода тока, испытательного напряжения изоляции, единиц измеряемых величин, функций кнопок управления. 1.2.На приборе должна быть этикетка, расположенная на задней панели, содержащая следующую информацию: - обозначение типа прибора; - класс точности; - обозначение переменного тока; - диапазон входного напряжения; - диапазон показаний; - диапазоны выходных унифицированных сигналов постоянного тока; - обозначение напряжения питания; -товарный знак предприятия-изготовителя; - порядковый номер прибора по системе нумерации предприятия- изготовителя; - знак утверждения типа средств измерений; - испытательное напряжение изоляции; - маркировка, определяющая назначение контактов для внешних со-единений; - единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза. - На корпус прибора нанесена дата изготовления (месяц и год). 2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию. 3. Комплектность: Прибор -1 шт.; Комплект монтажных частей- 1шт.; Паспорт - 1 экз. с первичной поверкой; Руководство по эксплуатации - 1 экз. Сертификат/свидетельство об утверждении типа средств измерений
1 | Измеритель емкости ESR-MICRO V5.0S 0S+ | шт. | 1 | Диапазон измеряемых значений емкостей 0.02…65535 мкФ Диапазон измеряемых значений ESR 0…300 Ом Потребляемый ток 0,9 мА Напряжение питания 3-4 Вольт (2хАА или аккумулятор 3.7в) Габариты 135х70х25 Индикация ЖКИ типа TIC55 | 30 рабочих дней | оплата по факту поставки |  | Гарантия на прибор - 1 год.
2. Основные условия исполнения контракта:
2.1. Предмет контракта: поставка вышеуказанной продукции
2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.
2.2.1. Срок поставки не позднее в связи с производственной необходимостью предприятия.
2.3. Условие о порядке и сроках оплаты товара: в течение 10 банковских дней по факту поставки товара и подписания приемосдаточных документов
2.4. Условие о порядке приемки заказчиком товара – приемка товара осуществляется на складе Заказчика, путем подписания приемо-сдаточных документов.
2.5. Условия поставки товара: – приемка товара осуществляется на складе Заказчика по адресу: г. Дубоссары, ул. Набережная 34, склад ГУП «Дубоссарская ГЭС»,
а территории ПМР и стандартам ПМР, путем подписания приемо-сдаточных документов.
2.6. Качество товара должно соответствовать стандартам страны-производителя, а при номенклатуре Товара в перечне товаров, подлежащих обязательной сертификации н
должно подтверждаться соответствующими сертификатами.
3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Поставщиком и представляются Покупателю для приемки поставленного товара:
Поставщик передает Покупателю месте с товаром следующие документы на поставляемый товар:
̶ Товарно-транспортная накладная;
̶ Сертификат соответствия.
4. Права и обязанности Поставщика, включающие:
4.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого заказчиком товара.
4.2. обязанность по поставке товара, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара его соответствия обязательным
требованиям, установленным Покупателем;
4.3. обязанность по обеспечению устранения за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного товара, в течение гарантийного срока.
4.4. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики
в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;