Запрос № 430 от 03.10.2024 г.

ГУП «Единые распределительные электрические сети» для обеспечения производственной деятельности в 2024 году, в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просит предоставить информацию о стоимости поставки товаров, соответствующих указанным характеристикам:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Допол. информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 ГУП «ГК Днестрэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Кабель КВВГ-нг – 4*2.5 мм2 | м | 7 700 | Минимальная длина 200 м |
| 2 | Кабель КВВГ-нг – 14*1.5 мм2 | м | 3 365 | Минимальная длина 200 м |
| 3 | Кабель КВВГ-нг – 7*1.5 мм2 | м | 4 900 | Минимальная длина 200 м |
| 4 | Кабель КВВГ-нг – 2*1.5 мм2 | м | 800 | Минимальная длина 200 м |
| 5 | Кабель КВВГ-нг – 10*2.5 мм2 | м | 1 100 | Минимальная длина 200 м |
| 6 | Кабель КВВГ-нг – 4*6 мм2 | м | 1 300 | Минимальная длина 200 м |
| 7 | Кабель КВВГ нг 4 х1,5 мм2 | м | 400 | Минимальная длина 200 м |
| 8 | Кабель ВВГ-П -LS нг 3 х2,5 мм2 | м | 4 000 | Минимальная длина 200 м |
| 9 | Кабель ВВГ-нг – 3*2.5 мм2 | м | 4 250 | Минимальная длина 200 м |
| 10 | Кабель ВВГ-нг – 14*1.5 мм2 | м | 1 200 | Минимальная длина 200 м |
| 11 | Кабель ВВГ-нг – 2*1.5 мм2 | м | 1 400 | Минимальная длина 200 м |
| 12 | Кабель ВВГ-нг – 4*1.5 мм2 | м | 600 | Минимальная длина 200 м |
| 13 | Кабель ВВГ-нг - 3*1,5 мм2 | м | 1 995 | Минимальная длина 200 м |
| 14 | Кабель ВВГ-нг – 5*4 мм2 | м | 220 | Одним отрезком |
| 15 | Кабель ВВГ-нг – 5*6 мм2 | м | 250 | Одним отрезком |
| 16 | Кабель ВВГ-нг – 5*10 мм2 | м | 310 | 200 м и 110 м |
| 17 | Кабель ВВГнг 3*4 | м | 25 |  |
| № 2 ГУП «ГК Днестрэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый | м | 5 200 | Кабель оптический, пригодный для ручной протяжки в гофрированной трубе; тип сердечника - центрально-расположенная трубка; тип брони - броня из стальной гофрированной ламинированной ленты; тип силового элемента из арамидных нитей; максимально растягивающее усилие - 2.7кН; материал защитного покрытия - оболочка (защитный шланг) из компаунда, не распространяющего горение, низко дымного, без галогенного; тип волокна – многомодовое ОВ (62.5/125) число волокон – 4. Аналог: кабель волоконно-оптический многомодовый OPK-U-CTFS-4(1x3,0)LTGXH-OM1-BK |
| 2 | Кабель волоконно-оптический 50/125 многомодовый | м | 500 | Кабель оптический, пригодный для ручной протяжки в гофрированной трубе; тип сердечника - центрально-расположенная трубка; тип брони - броня из стальной гофрированной ламинированной ленты; тип силового элемента из арамидных нитей; максимально растягивающее усилие - 2.7кН; материал защитного покрытия - оболочка (защитный шланг) из компаунда, не распространяющего горение, низко дымного, без галогенного; тип волокна – многомодовое ОВ (50/125) число волокон – 4. Аналог: кабель волоконно-оптический многомодовый OPK-U-CTFS-4(1x3,0)LTGXH-OM2-BK |
| 3 | Кабель волоконно-оптический | м | 150 | Тип кабеля: UT. Конструкция: Диэлектрический. Применение: Грунт, канализация, тоннель, ввод в здание. Тип волокна соответствует ITU-T G.652.D Аналог FinMark UT004-SM-15 |

- Продукция должна иметь сертификат соответствия.

- Поставка осуществляется на следующих условиях:

- место поставки: склад ГУП «ГК Днестрэнерго», г. Тирасполь;

- товар поставляется Поставщиком в пределах установленного срока выборки Товара отдельными партиями на основании письменных заявок Покупателя в согласованные сроки, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения заявки. Общий срок выборки товара устанавливается с момента вступления контракта в силу и по 31 декабря 2024 года.

- 100 % в течении 10-и рабочих дней после поставки товара.

- стоимость тары (деревянные барабаны) должна быть включена в стоимость продукции;

- обеспечение гарантийных обязательств в течении срока, указанного производителем в документации на товар, но не менее 24 месяцев.

Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информация должна однозначно определять цену единицы товара и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 9-43-54 (доб. 7).

Срок подачи информации до 16-30 08.10.2024 в канцелярию ГУП «ЕРЭС» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2. тел/факс. (533)-9-14-45 или по электронной почте info@eres.md.

В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.