Техническое задание для проведения ремонтных работ медицинского оборудования                  ГУ «Бендерская центральная городская больница».

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка запасных частей - модуль щеток на плате Brushblok LP service part для компьютерного томографа SOMATOM go.Now | наличие, производитель Siemens Германия | обязательно | Аналог допустим при условии что томограф будет работать |
| 2 | Работы по замене модуля щёток на плате Brushblock LP service part на компьютерном томографе SOMATOM go.Now | 1 | обязательно |  |
| 3 | Гарантийный срок на ремонтные работы, не менее | 6 месяцев | обязательно |  |
| 4 | Наличие авторизированного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники | указать адрес | обязательно |  |
| 5 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | обязательно |  |