Приложение № \_\_\_ к Извещению закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской

Республики от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование товара (работы, услуги) и его описание

|  |  |
| --- | --- |
| Лот № | Наименование |
| 1 | Лот № 1  а) предмет (объект) закупки – насос центробежный в комплекте с электродвигателем, со следующими характеристиками и условиями поставки:  1. модель насоса - 150 CVE-350-23/4 «или аналог»;  2. производительность (Q) - 0,07 м. куб./сек. ≈ 252,00 м. куб./час;  3. напор (Н) – 99,00 м.;  4. количество оборотов (N) – 1 480 об/мин;  5. электродвигатель - MAF 315 SK-4 «или аналог», со следующими характеристиками:  5.1. мощность (Р) – 132 кВт;  5.2. частота вращения (N) – 1 480 об/мин;  5.3. напряжение (U) - 0,4 кВ;  б) количество – 3 (три) шт.;  в) место доставки – ПНС-1 Григориопольский филиал ГУП «Республиканские оросительные системы».  Лот № 2  а) предмет (объект) закупки – насос центробежный в комплекте с электродвигателем, со следующими характеристиками и условиями поставки:  1. модель насоса - Д500-65 «или аналог»;  2. производительность (Q) - 500 м. куб./час;  3. напор (Н) – 65,00 м.;  4. электродвигатель - АЗО-280-LC-4У1 «или аналог», со следующими характеристиками:  5.1. мощность (Р) – 160 кВт;  5.2. частота вращения (N) – 1 500 об/мин;  5.3. напряжение (U) - 0,4 кВ;  б) количество – 2 (два) шт.;  в) место доставки – НС-8 СОС Слободзейский филиал ГУП «Республиканские оросительные системы». |

Требования к участникам закупки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требование | Условие |
| 1 | Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг) | не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию |
| 2 | Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги | место доставки товара:  Лот № 1 - ПНС-1 Григориопольский филиал ГУП «Республиканские оросительные системы»  Лот № 2 - НС-8 СОС Слободзейский филиал ГУП «Республиканские оросительные системы» |
| 3 | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | срок поставки товара – 45 (сорок пять) календарных дней с момента получения предоплаты |
| 4 | Условия транспортировки и хранения | Доставка товара производится Поставщиком, в том числе транспортными средствами Поставщика и за его счет, включая расходы, связанные с таможенной очисткой товара |
| 5 | Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа) | Предварительная оплата обязательств производится в диапазоне до 100 % по согласованию с Заказчиком |
| 6 | Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки | Поставляемый предмет (объект) закупки является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не собранным из восстановленных компонентов. Предмет (объект) закупки должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории Приднестровской Молдавской Республики. |