| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 505929622 | Насос DAB BPH 180/280/50 | шт | 2 |
| 2 | 1D2211BAV | Насос DAB NKP G40 – 160/172/A/BAQE/7,5/2 | шт | 1 |
| 3 | 1D4211GAV | Насос DAB СP- G65-4100/A/BAQE/7,5 | шт | 1 |
| 4 | 60179718 | Насос DAB KLP 50/2000M | шт | 1 |
| 5 | 1D1K21B5U | Насос DAB NKP- G32-125.1/125/1,5/2 | шт | 2 |
| 6 | 1D3121B8V | Насос DAB NKP- G50-125/125/4/2 | шт | 1 |
| 7 | 1D3121B9V | Насос DAB NKP- G50-125/135/5,5/2 | шт | 1 |
| 8 | 105100094 | Насос DAB АLP 800 Т | шт | 1 |
| 9 |  | Насос EBARA 3M 50-125/3 | шт | 1 |
| 10 | 505818001 | Насос Dab 110/250.40 M | шт | 2 |
| 11 | 60179379 | Насос Dab K11/500T, | шт | 2 |
| 12 | 60179882 | Насос DAB K 28/500 T IE3, DAB Q=25 м3; H=32 м, эл. двигатель 4 кВт | Шт | 1 |
| 13 |  | ENDURO 50-200PB, MASDAF (Турция) Q=16 м3; H=26 м, эл. двигатель 4 кВт | Шт | 1 |
| 14 | 1D1111B4U | Насос DAB NKP-G 32-125/110/A/BAQE/1.1/2-IE3, DAB Q=10 м3; H=15 м, эл. двигатель 1,1 кВт | Шт | 30 |
| 15 | 4201155 | Насос Wilo HELIX FIRST V612-5/16/E/S/400-50, Wilo Q=6,1 м3; H=80 м, эл. двигатель 3 кВт | Шт | 1 |