№ п/п; Параметры; Требования; Соответствие требованию; Примечание. 1; Ремонт компьютерного томографа Somatom Sensation 64; наличие, производитель Siemens Германия; обязательно. 1.1; Поставка запасных частей – блок питания детектора DMS power supply; 1; обязательно; Аналог допустим при условии, что томограф будет работать. 1.2; Работы по замене блока питания детектора DMS power supply; наличие; обязательно. 1.3; Ремонт модулей детектора; 6; обязательно. 1.4; Настройка детектора; наличие; обязательно. 2; Гарантийный срок на ремонтные работы, не менее; 6 месяцев; обязательно. 3; Наличие авторизированного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники; указать адрес; обязательно. 4; Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более; 24; обязательно.