| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Питание | 110/220 В, 50/60 Гц | обязательно |
| 2.2. | Мощность, не менее | 150 Вт | обязательно |
| 2.3. | Скорость вращения, не менее | 260 об/мин | обязательно |
| 2.4. | Вместимость смесительного стакана, не менее | 500 мл | Обязательно |
| 2.5. | Давление, до | 0,085Мпа | обязательно |
| 2.6. | Манометр для отслеживания давления | наличие | обязательно |