| Аппарат для смазки и чистки с тремя наконечниками |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 1.5. | Используется в стоматологии для автоматической чистки и смазки стоматологических наконечников | наличие | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Рабочее давление, не менее | 2,2 кг/см2 | обязательно |
| 2.2. | Емкость масляного бака, не менее | 300 мл | обязательно |
| 2.3. | Номинальная мощность, не менее | 40 Вт | обязательно |
| 2.4. | Диапазон рабочей температуры, не уже | +5 - +40 | обязательно |
| 2.5. | Допустимое давление воздуха, не менее | 4-8 кг/см2 | обязательно |