| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Применение | медицинский | обязательно |
| 2.2. | Тип стерилизации | ультрафиолет | обязательно |
| 2.3. | Уровень дезинфекции | 99,9% | обязательно |
| 2.4. | Возможность стерилизации ультрафиолетом каждого отсека полок | наличие | обязательно |
| 2.5. | Фумигация глутаральдегидом | наличие | обязательно |
| 2.6. | Легкомоющаяся поверхность снаружи и внутри | наличие | обязательно |
| 2.7. | Материал дверцы стерилизатора | прозрачное стекло | обязательно |
| 2.8. | Материал стерилизатора | акрил | обязательно |
| 2.9. | Объем, л | до 60 | обязательно |
| 2.10. | Габаритные размеры, мм | 502*440*286 | оптимально |