| Микромотор с зуботехническим наконечником |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 1.5. | Используется в стоматологии для автоматической чистки и смазки стоматологических наконечников | наличие | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 3.1. | Диапазон скорости вращения, не уже | 4000-40000 об/мин | обязательно |
| 3.2. | Макс. Крутящий момент, не менее | 3,4 Н*см | обязательно |
| 3.3. | Уровень шума, не более | 60 Дб | обязательно |
| 3.4. | Технология микромотора | Бесщеточный | обязательно |
| 3.5. | В комплект блок, шланг | наличие | обязательно |
| 3.6. | Питание и частота сети | 230 В ± 10% 50 Гц ± 2% | обязательно |