| Пароструйный аппарат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1 | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. | Техническое предназначение |  |  |
| 2.1. | Аппарат пароструйный предназначен для проведения очистных работ влажным паром в зуботехнической практике |  |  |
| 3. | Технические характеристики |  |  |
| 3.1. | Питание и частота сети | 220/50 В/Гц | обязательно |
| 3.2. | Потребляемая мощность, не более | 2 Квт | обязательно |
| 3.3. | Максимальное давление пара, МПа(бар) | 0,5±0,1(5±1) | обязательно |
| 3.4. | Нагреваемый объем, л | 5 | обязательно |
| 3.5. | Габариты, мм, (Ш*Г*В) | 220х450х250 | оптимально |
| 3.6 | Масса, кг не более | 17 | оптимально |