| Печь для металлокерамики универсальная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 1.5. | Используется для обжига металлокерамики в зуботехнической практике | наличие | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 3.1. | Питание и частота сети | 220/50 В/Гц | обязательно |
| 3.2. | Потребляемая мощность, не более | 1400 Вт | обязательно |
| 3.3. | Максимальное рабочая температура, 0 С | 1200 | обязательно |
| 3.4. | Максимальная продолжительность обжига, мин | 60 | обязательно |
| 3.5 | Объем, м3 | 0,102 | обязательно |
| 3.6. | Габариты, мм (Ш×Г×В) | 270×380×510 | оптимально |
| 3.7 | Масса, кг не более | 17 | обязательно |