| Шлифовальный мотор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 1.5. | Шлифовальный мотор (шлифовальная машина) стоматологический предназначен для шлифования и полировки зубных протезов из пластмассы и металла | наличие | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Питание и частота сети | 220В, 50 Гц | обязательно |
| 2.2. | Номинальная мощность | 180 Вт | обязательно |
| 2.3. | Частота вращения | 3000 об/мин | обязательно |
| 2.4. | Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 310×300×230 | оптимально |
| 2.5. | Масса, кг | 16 | оптимально |
| 2.6. | Комплектность: Цанга левая, цанга правая, переходник, наконечник левый, наконечник правый, вставка плавкая. | наличие | обязательно |